FISA DE OFERTA

pentru

Piese schimb si consumabile pentru aparatura de laborator si on-line

Sectia Chimica, CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr.crt | Denumire echipament, desen executie | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoarea totala (lei, fara TVA) | Producator | Termen de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductometru ORION 115 nr.inv.33524; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conductivity/TDS Standard 100 μS/cm,47 ppm as NaCl, 60ml-ORION, cod 011008 | buc (flacon) | 5 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductometru de laborator portabil HACH, model HQ 14 d |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Standard conductivity 1000 μS/cm (la 25 ⁰C), 491±2.5 mg/L NaCl, 100 ml-HACH/cat. 1440042 | buc (flacon) | 3 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductometru de laborator portabil WTW/300572 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Standard conductivity 1413 μS/cm (la 25 ⁰C),692ppm as NaCl, 50 ml | buc (flacon) | 5 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductometru de laborator portabil HANNA HI 98197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor (celula de conductivitate) HI 763123, 8 pini DIN, 1 m cablu | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxigenometru SWAN Oxytrace, nr.inv.23365; 33495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor de oxigen tip oxitrace, cod A87.212.012 si cablu senzor de 5 m, cod A88.131.520, SWAN | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | senzor cap oxigen, cod A 87. 290. 050 SWAN | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | senzor baza fara cap (Swansensor Oxytrace G), cod A 87. 213. 010 SWAN | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | acumulator model FIAMM 12V, 1.2Ah | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kit de intretinere senzor art.No.103480.10-cod A-87.219.010 | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductometre (on-line) SWAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor conductivitate tip SWAN RCU, cod A-87.322.030 SWAN | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH metru SWAN FAM PH/REDOX |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor masura ph , tip ph AY, cod A-87.130.200 | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Senzor temperatura tip Pt 100, cod A 87.010.200 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Solutie de calibrare ph – 7 , 40 ml, cod 85-113300 | buc (flacon) | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Solutie de calibrare ph – 9 , 40 ml, cod 85-114300 | buc (flacon) | 4 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spectofotometru de laborator UV-VIS tip SHIMADZU (model 1900 firma SHIMADZU HANDELSGESELLSCHAFT MBH) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | cuve cuart cu drumul optic de 50 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trusa portabila de determinare clasa puritate uleiuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | sistem de filtrare la vid (diametru membrana filtranta 47 mm) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat determinare continut de apa din produse petroliere Karl Fischer DL 31, nr. Inv. 33435 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | molecular sieve 3A, (0,3nm)- granule, cod71478 mettler toledo, sau echivalent, flacon de 250 g | buc (flacon) | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | suport tub uscare, cod 23915 mettler toledo | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | tub silicon pt aspiratie L - 450 mm, cod 51107490 mettler toledo | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | tuburi pompa aspiratie (dozare), cod 51107481 mettler toledo | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | capac cu filet pt sticla, cod 23937 mettler toledo | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | inel etansare pentru tub de uscare stand de titrare, cod 51107492 mettler toledo | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | tub silicon L-133 mm, cod51107480 mettler toledo | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | agitator magnetic, cod 51107564 mettler toledo | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | magnet agitare, cod 51107607 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silica standard 100ppm as SiO2 (0.313 gr/l Na2SiF6) Art. No. 85-142400 SWAN - 100 ml | buc (flacon) | 5 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat determinarea timpului de dezemulsionare a uleiurilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cilindru gradat de 100 cm3 (fara talpa) cu gradatii de 1 cm3, din sticla termorezistenta cu diametrul interior de minim 27 mm si maximum 30 mm, pe toata lungimea cilindrului, masurata de la partrea superioara pana la 6 mm de la baza lui. Inaltimea cilindrului trebuie sa fie de 225 - 260 mm. | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizor gaze arse TESTO 300 XXL, nr.inv.23355 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor masura O2-cod 0390.0070 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analizor portabil gaze arse tip X-AM 8000 DRAGER |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | acumulator litiu-ion 4,8 V, 28,8 Wh, 250 grame | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷14) lei (fara T.V.A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea părţilor componente etc) si orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF aparate pentru LOT 5 . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie:10% a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); c)depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) -c). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica solicitata este de: 6 luni de la livrare pentru pozitia: Lot 4 12 luni de la livrare pentru pozitiile: Lot 5(1,2,3); Lot 6; Lot 7(1,2,3); Lot 9. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: pentru produsele care fac obiectul caietului de sarcini este de 40 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului conform cu Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor : se face conform prevederilor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 60 zile calendaristice de la receptia produselor si inregistrarea facturii la achizitior. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - dispoziţie de livrare - aviz de expediţie. - proces verbal de recepţie sau autorecepţie. - certificat de calitate,de la producator si certificat de garantie. - buletin probe functionale. - certificate de origine si declaratia vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE. - declaratia de conformitate tip CE, conform HG 123/2015 cu modificarile si completarile ulterioare . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: Sectia Chimica CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2-4, sector 3, Bucureşti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

………………………………

FURNIZOR

…………………….

(semnatura autorizata)