FISA DE OFERTA

Piese de schimb MOP- 1,  I- 110 kV  Statia electrica 110 kV – CTE Grozavesti

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PIESE SCHIMB | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mecanismul oleopneumatic tip MOP – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pompa MOP1 ( tip HAWE, cod A401751V02- vezi fisa tehnic ) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1107 | set | 1 |  |  |  |  |
| 3 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1108 | set | 1 |  |  |  |  |
| 4 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1109 | set | 1 |  |  |  |  |
| 5 | dispozitiv mentinere a presiunii; cod I3-445 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | subansamblu bloc distributie; cod I3-359 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Elementul filtrant de la filtrul de ulei – A201640 | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1)Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2)In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3)In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4)Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5)In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6)Garantia tehnica: - garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la livrare. - furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele executate sunt in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8)Garantie buna executie:5% Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de livrare pentru echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este (conform Anexa 1) de 30 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului. ELCEN Bucuresti nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa semnarea contractului, deoarece echipamentele achizitionate vor fi folosite in anul 2025 la lucrarile de reparatii ale instalatiilor din cadrul ELCEN si sunt corelate cu termenele de executie ale reparatiilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |

| Adresa livrare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti - în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………...………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)