FISA DE OFERTA

Schimbator de caldura cu placi din inox – degazor nr 2

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schimbator de caldura cu placi din inox AISI 316 groase de: minim 0,5 mm si garnituri din cauciuc, conform fisei tehnice (pentru degazor nr.2) | Buc | 1 |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 si din fisa tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produsului solicitat în Anexa nr. 1. În oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsul ofertat indeplineste toate conditiile tehnice descrise. Se vor prezenta specificatii tehnice de montaj si utilizare (carte tehnica), materialele, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produsului ofertat. In cazul in care in oferta se prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie se va proceda dupa cum urmeaza :ofertantul va prezenta, in oferta tehnica, fisa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cat mai amanuntita a acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsul ce face obiectul caietului de sarcini, este fabricat in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001: editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE Grozavesti : Spl Independentei 229, sect 6 Termen de livrare : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau - prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : conform cerintelor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 24 luni de la PIF, dar nu mai mult de 36 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)