FISA DE OFERTA

"LN2 – Verificare si fixare tabla protectie termoizolatie rezervoare de pacura nr.1 si nr.2 din incinta 2 -  CTE Grozavesti"

Denumire Executant: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumirea lucrarilor | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termenul de executie al lucrarilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prindere tabla desprinsa de pe rezervorul de pacura nr.1 (tabla uzata - refolosita) | mp | 10 |  |  |  |
| 2. | Prindere tabla desprinsa de pe rezervorul de pacura nr.2 (tabla uzata - refolosita) | mp | 10 |  |  |  |
| 3. | Verificare prinderi tabla rezervor nr.1 | mp | 2.394 |  |  |  |
| 4. | Verificare prinderi tabla rezervor nr.2 | mp | 2.394 |  |  |  |
| 5. | Montat profile CW pentru prindere tabla | buc | 9 |  |  |  |
|  | Total, lei, fara TVA |  |  |  |  |  |

Nota:

- Pentru întocmirea ofertei tehnice, se recomanda ofertantului prezenta în situ pentru vizualizarea lucrărilor solicitate;

- Executantul va realiza curațenie la locul de muncă și va preda / cântari deșeurile industriale in incinta CTE Grozavesti, la locul indicat de Beneficiar, pe distanta de 100 m;

- Toate materialele mărunte necesare lucrărilor  vor fi asigurate de Executant, inclusiv transportul lor la locul de execuție al lucrarilor;

- Materialele din listă vor fi cantitativ estimate funcție de tehnologia de execuție a fiecărui ofertant, pentru realizarea suprafețelor necesare  raportate (remediate)  vor avea incluse în prețurile unitare și transportul la locul de execuție.

Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

| Lista materialelor de baza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire materiale | UM | Cantitate | Cine asigura |
| 1. | Tabla 0.5 mm refolosita | mp | 20 | Beneficiarul |
| 2. | Profil CW 100x37x3000 | m | 9 | Executantul |
| 3. | Surub autoforant pentru tabla, cu cap hexagonal+saiba EPDM, Easy-Fix 23312, din otel, vopsit RAL 6005, 4.8x19mm, 250 buc/cutie | cutie | 10 | Executantul |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că lucrările solicitate se vor executa respectând cerinţele Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. În oferta tehnică, ofertantul va certifica realizarea lucrărilor solicitate în Anexa nr.1 şi asigurarea materialelor prezentate în Anexa 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de execuţie a lucrărilor completând formularul corespunzător din documentaţia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie şi garanţiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea protecţiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Ofertantul trebuie să faca dovada ca asigura personal calificat pentru execuţia lucrărilor (Certificat de lucru la inaltime si alpinism utilitar), inclusiv la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. Personalul Executantului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Lucrările trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile de executie, Caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în Manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Să asigure tehnologiile pentru executarea lucrărilor pe baza procedurilor de management al calităţii, conform Manualului propriu al calităţii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Să pună la dispoziţia Achizitorului, Declaraţiile de conformitate şi Certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Să întocmească şi să pună la dispoziţia Achizitorului documentaţia de reparaţie care atestă volumul şi calitatea lucrarilor executate conform legislaţiei în vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Să asigure condiţiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel încît să nu se producă deranjamente în instalaţiile Achizitorului aflate în funcţiune sau în rezervă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12. Să predea Achizitorului toate materialele recuperabile rezultate în urma executării lucrărilor şi să asigure condiţii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul Achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; oţel; fier; lemn; hârtie; plastic, etc.). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 13. Să asigure zilnic curăţenia la locul de muncă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 14. Executantul va asigura existenţa unei toalete ecologice pentru personalul propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 15. Executantul va respecta reglementările legale în vigoare referitoare la protecţia muncii: - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 ; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006; - PE 205/1981 – norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 16. Executantul va respecta reglementările legale în vigoare referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice; - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; - Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobată cu OMAI 163/2007. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 17. Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor. Executantul are obligaţia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi amenajarea spaţiilor corespunzătoare fără afectarea factorilor de mediu (aer, apă, sol). Acesta este direct răspunzător de consecinţele producerii unei poluări şi va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 18. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 privind „evidenta gestiunii deseurilor” si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice modificata si completata de Legea 194/2019, OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, OUG nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 19. Executantul isi va amenaja si marca organizarea de santier pe amplasamentul convenit cu Beneficiarul . Necesarul de teren aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 20. Să supună spre avizare Achizitorului, Planul de calitate (PC), înaintea semnării contractului, răspunzând apoi de realizarea acestuia şi va înştiinţa Achizitorul asupra eventualelor neconformităţi. Planul calităţii trebuie să conţină şi cerinţe specifice privind aspectele de mediu şi de securitate şi sănătate în muncă (ex. managementul deşeurilor, măsuri pentru prevenirea accidentelor ecologice şi pentru readucerea zonei de lucru la starea iniţială, riscurile generate de activităţile proprii; măsuri de prevenire în scopul evitării accidentelor care pot afecta personalul şi instalaţiile atât ale Beneficiarului, cât şi ale Executantului, după caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Executare: in cadrul CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti Contractantul va finaliza executia lucrarii în termen de 5 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnică este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5 % din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract: propus de Achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

EXECUTANT

………………………….

(semnatura autorizata)