FISA DE OFERTA

pentru

Etansari mecanice pentru electropompele aferente Centralei cu Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest

Ofertant: ……………………………………..

| LOT | LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE | UM | Can-titate totala | PREŢ ( lei ) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar (lei/UM) | total fara TVA (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etansare mecanica tip EFO 21/8”.pentru electropompa de vid tip GL-60/7 aferenta turbina cu abur, producator GARDNER NASH (conform fisa tehnica anexa nr.2) | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Etansare mecanica tip H75S6S6G115/80-E1, producator EAGLE BURGMANN pentru pompa recirculare apa termoficare SIGMA 250-NTD-350-35- S5 (conform fisa tehnica anexa nr.3) | buc. | 3 |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia de buna executie: 5 % din valoarea contractului a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau - prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 luni de la punerea in functiune, respectiv 18 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor : se face conform prevederilor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă de livrare : CTE Vest: b-dul Timisoara nr. 106, sect.6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)