FISA DE OFERTA

LN 3: Cauciucare bolturi si confectionare garnituri generator TA1 - CTE Grozavesti

DENUMIRE  PRESTATOR : …………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Cauciucare bolturi cupru De 45 x di 26 x L 65, material VITON 70 | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Confectionare garnituri bolturi De 44 x di 59 x L 12, material VITON | buc. | 4 |  |  |  |  |
| Total valoare lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Serviciile prestate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile tehnice, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu. 3.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 4.In cadrul ofertei tehnice ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr.1. 5.In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. 6.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat |
| 7. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 7.Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Ofertantul va prezenta in oferta tehnica: - descrierii detaliate a activitatilor de cauciucare bolturi si confectie garnituri; - fisa tehnica pentru materialele folosite. | 8.Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Prestatorul sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor (care a mai executat lucrari similare la echipamentele de acelasi tip), inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | 9.Acceptat □ Neacceptat□ |
| 10. Toate materialele de baza si materialele marunte necesare reconditionarii, vor fi asigurate de prestator. 11.Bolturile vor fi puse la dispozitia prestatorului pentru realizarea insertiei cauciucate. | 10.Acceptat □ Neacceptat□ 11.Acceptat □ Neacceptat□ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/21, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de prestare servicii: Durata prestarii serviciilor este de 15 zile calendaristice de la predarea/primirea bolturilor, in vederea reconditionarii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: cu OP in termen de 30 de zile de la prestarea serviciilor si inregistrarea facturii la achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: Bucureşti; CTE Grozavesti : Splaiul Independenței nr. 229, sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

(semnătura autorizată)

………………………