FISA DE OFERTA

pentru

LN1 – Intretinere si verificari profilactice la instalatia de masurare a indicilor chimici din circuitul de apa-abur aferenta meselor de probe din cadrul CTE Progresu

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC:………………………………………………

| Nr. ctr. | DENUMIRE SERVICIU | U.M. | Cantitate | Pret (lei fara TVA) |  | Din care: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitar | Total | Contractant | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| A | SERVICII |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 34 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare | buc | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Analizor on line hidrazina tip FAM HYDRAZINA- SWAN (Elvetia) = 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 3. | ph-metru tip FAM POWER-SWAN (Elvetia) = 5 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 24 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare | buc | 17 |  |  |  |  |
| 4. | Conductometru tip FAM POWERCON-SWAN (Elvetia) = 17 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 72 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare | buc | 53 |  |  |  |  |
| 5. | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 28 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare | buc | 21 |  |  |  |  |
| 6. | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare | buc | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare | buc | 6 |  |  |  |  |
| 8. | Sistem de conditionare probe SENTRY SL 200L-SL200H (SUA) =11 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte | buc | 44 |  |  |  |  |
| 9. | Sistem de conditionare probe Dr. Thiedig (Germania) =4 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte | buc | 16 |  |  |  |  |
| B | INLOCUIRE MATERIALE CONSUMABILE SI PIESE DE SCHIMB |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inlocuire materiale consumabile si piese de schimb (conform Anexa 2) | LEI |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (A+B) = lei( fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Nota : Anexa nr.2 cuprinde nomenclatorul  materialelor de baza si a pieselor de schimb care trebuie asigurate si inlocuite de catre prestator pentru efectuarea serviciilor din anexa nr. 1.

Cantitatile  de materiale si piese de schimb prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt estimate , nefiind obligatoriu a fi introduse in opera  in totalitate.

Toate materialele marunte necesare prestarii serviciilor sunt asigurate de prestator.

LISTA MATERIALELOR CONSUMABILE  SI A PIESELOR DE SCHIMB

ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr.crt. | DENUMIREA MATERIALELOR | UM | Cant | pret unitar lei (fara TVA) | pret total lei (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 1.1. | Solutie etalon 1000 ppm Na, cod A-85.141.400 | fl. 100 ml | 2 |  |  |
| 2 | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 2.1. | Rasina cationica grad Nuclear pentru functie BLANK . COD A-82.841.020 | buc | 2 |  |  |
| 2.2. | Solutie etalon 100 ppm SiO2, COD A-85.142.400 | fl. 100 ml | 2 |  |  |
| 2.3. | kit pompa peristaltica, COD A-86.190.010 | buc | 4 |  |  |
| 3 | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 3.1. | Set garnituri cu solutii IALK 50 ml,cod A-87.219.010 | buc | 3 |  |  |
| 4 | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) |  |  |  |  |
| 4.1. | Reactiv RHB 2300 | fl. 500 ml | 2 |  |  |
| TOTAL lei( fara TVA) |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica: Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. - ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa nr. 2. - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). - sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Durata de prestare a serviciilor : 365 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, dar nu inainte de 31.08.2025 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie:10% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), sau e) reţineri succesive din facturile introduse la plată. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta contul de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat. Acest cont va fi purtător de dobândă în favoarea contractantului şi se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 2% din preţul contractului.) Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data perfectarii contractului. In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare modalitati a)-c) |
| Model Contract de prestari servicii propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)