FISA DE OFERTA

Lot 1: CAF nr. 1 - Compresoare de aer EKOMAK tip DMD 75 C (2 buc) si Uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – APN 6 (1buc)

Lot  2 CAF nr. 2 - Compresoare de aer tip ALUP SONETTO (2 buc) si  Uscator de aer tip ABSORBTIE ALUP AD 60  (1buc)

OPERATOR ECONOMIC..................................................................................................

| Nr. Crt | Denumire servicii | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| « CTE BUCURESTI VEST : LN1, LN 2 – Intretinere ,service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat, aferenta :» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1: CAF 1- Compresoare de aer EKOMAK tip DMD 75 C (2 buc) si Uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – APN 6 (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | In cadrul serviciilor de intretinere, service se vor presta , cel putin, urmatoarele servicii | ore | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Verificare radiator aer-ulei (demontare de pe pozitie, curatare, spalare, proba de presiune, montare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Verificare traseu conducte ulei (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Verificare instalatia electrica cu inlocuire piese defecte (numai daca este necesar), AMC si electronice inclusive sistemul de comanda si control dedicate, masuratori, strangere contacte etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Verificare si curatare butelie de aer comprimat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Verificare transmisie motor electric- treapta de compresie (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Verificare, inlocuire, completare: stare filtru aer, filtru ulei, separator ulei, nivel ulei, cartuse filtru dupa compresor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Verificare instalatia uscare aer-armaturi, compresor, ventilator, supape, programator, stare silicagel, stare agent de racire (demontare de pe pozitie, remediere defectiuni, curatare sistem drenare, montare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Verificare vane termostatate, vana de siguranta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Verificare caderi de presiune pe parte de aer si ulei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reparatii accidentale la instalatia de aer comprimat aferenta CAF 1 | ore | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Inlocuire consumabile mentionate in anexa nr. 2, daca se constata ca este necesara inlocuirea, (doar valoarea consumabilelor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) | set | 1 |  |  |  |  |  |
| LOT 2: CAF 2- Compresoare de aer tip ALUP SONETTO (2 buc) si Uscator de aer tip ABSORBTIE ALUP AD 60 (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | In cadrul serviciilor de intretinere, service se vor presta , cel putin, urmatoarele servicii : | ore | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Verificare circuit ulei ungere cu inlocuire ulei ungere |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Curatare racitor ulei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Curatarea bateriei condensatorului |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Verificare instalatia electrica, AMC si electronice, sistemul de comanda si control dedicate, masuratori, strangere contacte etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Verificare si curatare butelie de aer comprimat |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reparatii accidentale la instalatia de aer comprimat aferenta CAF 2 | ore | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Inlocuire consumabile mentionate in anexa nr. 2, daca se constata ca este necesara inlocuirea, (doar valoarea consumabilelor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) | set | 1 |  |  |  |  |  |

Nota :

- se va tine seama de recomandarile producatorului privind inlocuirea consumabilelor la

instalatia de aer comprimat

- in cazul aparitiei necesitatii inlocuirii unor piese de schimb, acestea vor fi asigurate de catre beneficiar. Operatia de inlocuire a acestor piese se va face de catre prestator, fiind inclusa in pretul ofertei

| CONDITII TEHNICE SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: 1. Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii programate. 2. Perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese de schimb si consumabile este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de confirmare receptie la terminarea serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract -365 dezile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : Termenul de prestare al serviciilor este de 365 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest, Bdul. Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)