FISA DE OFERTA

LN3 - Instalația de dedurizare: Execuție și montajul unei noi conducte de alimentare a rezervorului de apă dedurizată (V = 350 m3) din cadrul CTE GROZĂVEȘTI

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |

| 1 | Montare teu metalic 273 mm x 6,3 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Montare flanșă metalică 250 mm Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montare robinet sertar pană corp plat Pn 10 Dn 250 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Montare adaptor flanșă electrosudabilă PEHD 250 mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Montare șuruburi metric M16 L = 120 mm, inclusiv șaibă și piuliță | buc | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Montare țeavă apă PE100 PEHD Dn 250 X 9,6 mm | ml | 52 |  |  |  |  |  |
| 7 | Montare mufă electrosudabila PEHD Dn 250 | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Montare cot 90 grade PE100 Dn 250 electrosudabil | buc | 16 |  |  |  |  |  |
| 9 | Realizare și montare suporți metalici pentru susținere țeavă PEHD Dn 250 | buc | 20 |  |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toate materialele si utilajele necesare prestarii serviciilor vor fi asigurate de catre prestator.

| Nr. crt. | Denumirea materialelor de baza | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teu metalic 273 mm x 6,3 mm | buc | 1 |  |  |
| 2 | Robinet sertar pană corp plat Pn 10 Dn 250 | buc | 1 |  |  |
| 3 | Țeavă apă PE100 PEHD Dn 250 x 9,6 mm | ml | 52 |  |  |
| 4 | Adaptor flanșă electrosudabilă PEHD 250 mm | buc | 2 |  |  |
| 5 | Flanșă metalică 250 mm Pn 10 | buc | 6 |  |  |
| 6 | Șuruburi metric M16 L = 120 mm, inclusiv șaibă și piuliță | buc | 40 |  |  |
| 7 | Mufă electrosudabilă PEHD Dn 250 | buc | 8 |  |  |
| 8 | Cot 90 grade PE100 Dn 250 electrosudabil | buc | 16 |  |  |
| 9 | Suporți metalici | buc | 20 |  |  |
| Valoare TOTALA (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |

Toate materialele marunte vor fi asigurate de catre prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare a serviciilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate. Avand in vedere configuratia instalatiei de dedurizare, este necesara vizionarea amplasamentului de catre potentialii ofertanti, anterior intocmirii ofertei. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr. 319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare si receptia serviciilor : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune a instalației de apă dedurizată, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)