FISA DE OFERTA

Reparații scări acces – Clădiri din CTE GROZĂVEȘTI

| NR. CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | U.M. | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBCONTRACTANT | CONTRACTANT GENERAL |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| A | Scară acces C.C. Electrica (baterii) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Curațare pereți de vopsea manual și cu lampă cu gaz | mp | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Curațare pereți (glet degradat,lavabilă exfoliata)-manual | mp | 102 |  |  |  |  |
| 3 | Decopertare tencuială până la cărămidă | mp | 53 |  |  |  |  |
| 4 | Pregătire pereți cu Tinci | mp | 53 |  |  |  |  |
| 5 | Refacere tencuială decopertată, drișcuită | mp | 53 |  |  |  |  |
| 6 | Refacere glet | mp | 55 |  |  |  |  |
| 7 | Curațare tâmplărie metalică cu peria de sârmă, manual | mp | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Completare suprafață vitrată degradată (geamuri sparte, crăpate) | mp | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Curațare confecție metalică împrejmuire scară (cu peria de sârmă) - mecanic sau manual | mp | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Vopsire tâmplărie metalică și împrejmuire scară-acvamarin | mp | 112 |  |  |  |  |
| 11 | Amorsă pereți și tavan în vederea văruirii | mp | 241 |  |  |  |  |
| 12 | Vopsire pereți și tavan cu vopsea lavabilă albă în două straturi | mp | 241 |  |  |  |  |

| B | Scară acces Stația 5x30 KV(spre bufet) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Curățare pereți (lavabilă exfoliată) | mp | 331 |  |  |  |  |
| 14 | Pregatire perete cu Tinci | mp | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Refacere tencuială degradată, drișcuită | mp | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Curățare tâmplărie metalică cu peria de sârmă, manual | mp | 29 |  |  |  |  |
| 17 | Curățare balustradă lemn - smirgheluit - mecanic și manual | mp | 5 |  |  |  |  |
| 18 | Completare mână curentă | m | 1.5 |  |  |  |  |
| 19 | Vopsire tâmplărie metalică și balustradă scară-acvamarin | mp | 46 |  |  |  |  |
| 20 | Amorsă pereți și tavan în vederea văruirii | mp | 331 |  |  |  |  |
| 21 | Vopsire pereți și tavan cu vopsea lavabilă albă în două straturi | mp | 331 |  |  |  |  |
| 22 | Lăcuire balustradă lemn (două straturi) | mp | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Completare suprafață vitrată degradată ( geamuri sparte, crăpate) | mp | 7 |  |  |  |  |
| 24 | Demontare ușă metalică - acces casa scării (deșeu met.) | kg | 46 |  |  |  |  |
| 25 | Montare ușă PVC 1.5x2 m, în două canate, cu 4 balamale pe canat și cu înălțime prag max 3,8 cm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Refacere glaf interior și exterior ușă acces casa scării | m | 11 |  |  |  |  |

| C | Scară acces C.C.T. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Curățare vopsea degradată pereți | mp | 45 |  |  |  |  |
| 28 | Curățare pereți (glet degradat, lavabilă exfoliată) | mp | 221 |  |  |  |  |
| 29 | Pregătire perete cu Tinci | mp | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Refacere tencuială degradată, drișcuită | mp | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Refacere glet | mp | 20 |  |  |  |  |
| 32 | Curățare tâmplărie metalică cu peria de sârmă, manual | mp | 30 |  |  |  |  |
| 33 | Vopsire tâmplărie metalică și pereți ( brâu scară acces) -acvamarin | mp | 152 |  |  |  |  |
| 34 | Amorsare pereți și tavan în vederea văruirii | mp | 221 |  |  |  |  |
| 35 | Vopsire pereți și tavan cu vopsea lavabilă albă în două straturi | mp | 221 |  |  |  |  |
| 36 | Curățare balustradă metalică cu peria de sârmă - manual | mp | 7 |  |  |  |  |
| 37 | Vopsire balustradă metalică - acvamarin | mp | 7 |  |  |  |  |
| 38 | Montare/Demontare schelă ( 17mp punct lucru C + 17mp punct lucru B, comun cu A ) | mp | 34 |  |  |  |  |
| 39 | Evacuare și transport moloz la locul special amenajat (cca. 300 m) din CTE Grozăvești | to | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

1,Pentru întocmirea ofertei tehnice se recomandă ofertantului prezența în situ pentru vizualizarea lucrărilor solicitate în prezenta anexă.

2,Toate materialele mărunte necesare lucrărilor  vor fi asigurate de executant, inclusiv transportul lor la locul de execuție.

3,Toate materialele mărunte necesare lucrărilor  vor fi asigurate de executant, inclusiv transportul lor la locul de execuție.

4,Materialele nu conțin adaosurile tehnologice

5,Toate sculele, aparaturii, utilaje, schelă, dispozitivele specifice etc. necesare executării lucrărilor de reparații din prezentul caiet de sarcini vor fi asigurate în totalitate de către executant.

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT | DENUMIRE | UM | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| A | Scară acces C.C. Electrica (baterii) |  |  |  |  |
| 1 | Butelie gaz instalator 190 gr. | buc | 3 |  |  |
| 2 | Mortar de tencuiala Adeplast Klasiko sac 30 kg | sac | 27 |  |  |
| 3 | Glet pe baza de ipsos GM 20 sac 20 kg | kg | * |  |  |
| 4 | Tinci | sac | 5 |  |  |
| 5 | Geam clar 4 mm gros. | mp | 5 |  |  |
| 6 | Smirghel granulatie 100 | m | 10 |  |  |
| 7 | Silicon universal transparent | buc | 2 |  |  |
| 8 | Vopsea albastru acvamarin | kg | * |  |  |
| 9 | Amorsa pentru interior | l | * |  |  |
| 10 | Vopsea lavabila pentru interior alb mat | l | * |  |  |
| B | Scara acces Statia 5x30 KV(spre bufet) |  |  |  |  |
| 1 | Mortar de tencuiala Adeplast Klasiko sac 30 kg | sac | 3 |  |  |
| 2 | Smirghel granulatie 100 | m | 20 |  |  |
| 3 | Mana curenta din lemn brad | m | 1.5 |  |  |
| 4 | Vopsea albastru acvamarin | kg | * |  |  |
| 5 | Amorsa pentru interior | l | * |  |  |
| 6 | Vopsea lavabila pentru interior alb mat | l | * |  |  |
| 7 | Lac transparent mat | l | * |  |  |
| 8 | Geam clar 4 mm gros. | mp | 7 |  |  |
| 9 | Tinci | sac | 1 |  |  |
| 10 | Usa PVC in doua canate 1.5x2 m | buc | 1 |  |  |

| C | Scara acces C.C.T. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glet pe baza de ipsos GM 20 sac 20 kg | kg | * |  |  |
| 2 | Tinci | sac | 1 |  |  |
| 3 | Vopsea albastru acvamarin | kg | * |  |  |
| 4 | Vopsea lavabila pentru interior alb mat | l | * |  |  |
| 5 | Mortar de tencuiala Adeplast Klasiko sac 30 kg | sac | 5 |  |  |
| 6 | Amorsa pentru interior | l | * |  |  |
|  | TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |

NOTĂ:

1 toate materialele mărunte se vor asigura de executant

2.cantitatea va fi stabilită de executant în funcție de tehnologia de execuție

3.toate sculele, aparaturii, utilaje, schelă, dispozitivele specifice etc. necesare executării lucrărilor de reparații din prezentul caiet de sarcini vor fi asigurate în totalitate de către executant.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Executantul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Executantul va prezenta documente pentru demonstarea experientei similare, care sa contina informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari prestate in ultima 5 ani. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că lucrările solicitate se vor executa respectând cerinţele caietului de sarcini. - În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea lucrărilor solicitate în anexa nr.1 şi asigurarea materialelor prezentate în anexa 2. - În cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de execuţie a lucrărilor completând formularul corespunzător din documentaţia de atribuire. - În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie şi garanţiile tehnice ofertate. - În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea protecţiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Perioada de garanţie tehnică este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Executantul trebuie sa faca dovada ca poate executa lucrarile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:10% Garanţia de bună execuţie pentru lucrările din prezentul contract se constituie prin________________________________________________________ (se va preciza unul din modurile de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE SOLICITARE ACHIZITOR; OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită). Angajament comercial : contract – 40 de zile; Acceptat □ Neacceptat □. Conditii de plata : conform contract; Acceptat □ Neacceptat □. Termenul de prestare : Contractantul va finaliza executia lucrarilor in termen de 40 zile calendaristice de la data predării frontului de lucru.; Acceptat □ Neacceptat □. Adresa de prestare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti - în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare; Acceptat □ Neacceptat □. Model contract propus de achizitor; Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OBSERVATII :  ………………………………………………………………………………………………..................................................................................

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)