FISA DE OFERTA

pentru achizitia

Efectuarea monitorizării emisiilor de poluanţi – apă subterana si sol provenite din activitatea centralelor termoelectrice aparţinând ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA – LOT 1, LOT 2.

DENUMIRE PRESTATOR:…………………………………………………………….

ANEXA 1: LISTA DETALIATA PRIVIND INDICATORII MONITORIZATI APA SUBTERANA, SOL

| Nr. Crt. | Denumire |  |  |  | UM | Preţ unitar (lei, fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| LOT 1 - Factor de mediu Apa subterana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTE Sud, CTE Progresu - Setul nr. 1 |  |  |  |  |  |  | CTE Sud |  | CTE Progresu |  |
| 1 | pH |  |  |  | unit pH |  |  |  |  |  |
| 2 | Conductivitate |  |  |  | µS/cm |  |  |  |  |  |
| 3 | Nitriţi |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 4 | Nitraţi |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 5 | Fosfati |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 6 | Cupru |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 7 | Nichel |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 8 | Zinc |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 9 | Cadmiu |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 10 | Plumb |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 11 | Produse petroliere |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 12 | PAH (suma si substante componente) |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 13 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total (benzen, toluen, m, p si o-xilen, etilbenzen) |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| Total (Lei/foraj) si Lei/CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Set 1 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Anual se vor analiza toti indicatorii enumerati pentru fiecare foraj la CTE Sud (6 foraje) si CTE Progresu (18 foraje) conform Tabelului 1 din CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTE Grozavesti - Setul nr. 2 |  |  |  |  |  | Pret unitar (lei, fara TVA) |  | Pret total (lei, fara TVA) |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | unit pH |  |  |  |  |  |
| 2 | Conductivitate |  |  |  | µS/cm |  |  |  |  |  |
| 3 | Nitriţi |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 4 | Nitraţi |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 5 | Plumb |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 6 | Cadmiu |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 7 | Nichel |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 8 | Cupru |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 9 | Zinc |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Total (Lei/foraj) si Lei/CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Set 2 (Lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Anual se vor analiza toti indicatorii enumerati pentru fiecare foraj la CTE Grozavesti (3 foraje) conform Tabelului 2 din CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTE Grozavesti - Setul nr. 3 |  |  |  |  |  | Preţ unitar (lei, fara TVA) |  | Pret total (lei, fara TVA) |  |  |
| 1 | Produse petroliere |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 2 | PAH (suma si substante componente) |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 3 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) |  |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| Total (Lei/foraj) si Lei/CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Set 3 (Lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Anual se vor analiza toti indicatorii enumerati pentru fiecare foraj la CTE Grozavesti (2 foraje) conform Tabelului 3 din CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTE Vest - Setul nr. 4 |  |  |  |  |  | Preţ unitar (lei, fara TVA) |  | Pret total (lei, fara TVA) |  |  |
| 1 |  |  | pH |  | unit pH |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Nitriţi |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Nitraţi |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Fosfati |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Cupru |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Nichel |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Plumb |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Cadmiu |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Zinc |  |  | µg/l |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Amoniu |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Clor |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Sulfati |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Crom |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Mercur |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total (Lei/foraj) si Lei/CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Set 4 (Lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Semestrial se vor analiza toti indicatorii enumerati pentru fiecare foraj la CTE Vest (15 foraje) conform Tabelului 4 din CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTE Vest - Setul nr. 5 |  |  |  |  |  | Preţ unitar (lei, fara TVA) |  | Pret total foraje (lei, fara TVA) |  |  |
| 1 |  | pH |  | unit pH |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Conductivitate |  | µS/cm |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nitriţi |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Nitraţi |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Fosfati |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Cupru |  | µg/l |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Nichel |  | µg/l |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Zinc |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Cadmiu |  | µg/l |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Plumb |  | µg/l |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Produse petroliere |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | PAH (suma si substante componente) |  | µg/l |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total (benzen, toluen, m, p si o-xilen, etilbenzen) |  | µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Total (Lei/foraj) si Lei/CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Set 5 (Lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Semestrial se vor analiza toti indicatorii enumerati pentru fiecare foraj la CTE Vest (6 foraje) conform Tabelului 5 din CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total LOT 1 - Masuratori calitate apa freatica (Lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - Factor de mediu Sol - CTE Grozăveşti, CTE Vest, CTE Sud, CTE Progresu |  |  |  |  |  |  | Preţ unitar (lei, fara TVA) | Pret/CTE (lei, fara TVA) |  |  |
| 1. | Total hidrocarburi din petrol |  |  |  | mg/kgSU |  |  |  |  |  |
| 2. | Cupru |  |  |  | mg/kgSU |  |  |  |  |  |
| 3. | Zinc |  |  |  | mg/kgSU |  |  |  |  |  |
| 4. | Plumb |  |  |  | mg/kgSU |  |  |  |  |  |
| 5. | Nichel |  |  |  | mg/kgSU |  |  |  |  |  |
| 6. | Cadmiu |  |  |  | mg/kgSU |  |  |  |  |  |
| Total (Lei/CTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total LOT 2 (Lei, fara TVA) (set 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor analiza cate 4 zone pentru fiecare CTE, iar pentru fiecare zona vor fi prelevate si analizate probe de la 2 adancimi diferite pentru indicatorii specificati in tabelele 7 si 8 din CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: LOT 1+LOT 2 (Lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2: LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| Nr. Crt. | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cant | Periodi-citate | Pret unitar (lei, fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcon- tractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | LOT 1: Efectuare analize de apa subterană (foraje) pentru toate CTE-urile ELCEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Efectuare analize apă subterană în CTE Sud prin determinarea a 13 indicatori pt fiecare foraj | Set nr.1 | 6 | anual |  |  |  |  |
| 1.2 | Efectuare analize apă subterană în CTE Progresu prin determinarea a 13 indicatori pt fiecare foraj | Set nr.1 | 18 | anual |  |  |  |  |
| 1.3 | Efectuare analize apă subterană în CTE Grozăveşti, prin determinarea a 9 indicatori pt fiecare foraj | Set nr.2 | 3 | anual |  |  |  |  |
| 1.4 | Efectuare analize apă subterană în CTE Grozăveşti, prin determinarea a 3 indicatori pt fiecare foraj | Set nr.3 | 2 | anual |  |  |  |  |
| 1.5 | Efectuare analize apă subterană în CTE Vest, prin determinarea a 14 indicatori pt fiecare foraj | Set nr.4 | 30 | semestrial |  |  |  |  |
| 1.6 | Efectuare analize apă subterană în CTE Vest, prin determinarea a 13 indicatori pt fiecare foraj | Set nr.5 | 12 | semestrial |  |  |  |  |
|  | Total probe de apa prelevate din foraje (Lei, fara TVA) | Seturi 1÷5 | 71 | - |  |  |  |  |
| 2 | LOT 2: Efectuare analize de sol pentru toate CTE-urile din Bucureşti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Efectuare analize sol în CTE Grozăvești, in 4 zone la 2 adancimi fiecare | Set nr.6 | 8 | anual |  |  |  |  |
| 2.2 | Efectuare analize sol în CTE Vest, in 4 zone la 2 adancimi fiecare | Set nr.6 | 8 | anual |  |  |  |  |
| 2.3 | Efectuare analize sol în CTE Sud, in 4 zone la 2 adancimi fiecare | Set nr.6 | 8 | anual |  |  |  |  |
| 2.4 | Efectuare analize sol în CTE Progresu, in 4 zone la 2 adancimi fiecare | Set nr.6 | 8 | anual |  |  |  |  |
|  | Total probe de sol (Lei, fara TVA) | Set nr.6 | 32 | - |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL: LOT 1+ LOT 2 (Lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

PRESTATOR

...................................................

(semnatura autorizata)

Nota: Ofertarea si adjudecarea se va face pentru fiecare factor de mediu individual (LOTURILE 1,2), pretul fiind dat pentru fiecare

determinare si set de masuratori. Nu se admit oferte partiale.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 a caietului de sarcini. 2. Se solicita ofertantului sa faca dovada acreditarii RENAR (conform SR EN ISO 17025 “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”, editia in vigoare). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Durata si perioada de executare a serviciilor: Durata derularii contractului este pana la 23.01.2026, din care perioada de executare a serviciilor este pana la 29.12.2025, iar predarea rapoartelor de incercare se va realiza pana la data de 23.01.2025. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucuresti CTE Grozavesti: Splaiul Independentei nr. 229, Sector 6 CTE Progresu: Str. Pogoanelor nr. 1A, Sector 4 CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr. 2, Sector 3 CTE Bucuresti Vest: Bd. Timisoara nr. 106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată: conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII :

……………………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………….................