**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE SERVICII** | **UM** | **Can-titate** | **PREŢ ( lei fara TVA)** | | **Din care** | | **Durata/**  **termen prestare\*** |
| **unitar** | **total** | **Contac-tant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | Reparatie Sistem de cantarire rutiera cu:  - inlocuire celule de sarcina RC3 30 t – 6 buc  - inlocuire Indicator de greutate DFW – 1 buc  - inlocuire cutie de conexiuni cu 6 porturi – 1 buc  -inlocuire cablu magistral 8x0.75 – 18 ml  -inlocuire kit support celula 6 perechi  -inlocuire copex metallic cu invelis de PVC- 120ml  -inlocuire cutie ABS 600x400xx200- 1buc | buc |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Inlocuire soft cantarire cu licenta | buc |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Inlocuire multifunctionala Laser A4 | buc |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Inlocuire sistem de calcul +periferice | buc |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Certificare sistem de cantarire si PIF | buc |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE PRESTATOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Denumirea materialelor | UM | CANTITATEA | PRET (lei fara TVA) | |
| unitar | total |
| 1 | Celule de sarcina RC3 30 t | buc | 6 |  |  |
| 2 | Indicator de greutate DFW | buc | 1 |  |  |
| 3 | Cutie de conexiuni cu 6 porturi | buc | 1 |  |  |
| 4 | Cablu magistral 8x0,75 | ml | 18 |  |  |
| 5 | Kit suport celula | perechi | 6 |  |  |
| 6 | Copex metalic cu invelis de PVC | ml | 120 |  |  |
| 7 | Cutie ABS 600x400x200 | buc | 1 |  |  |
| 8 | Sistem de calcul +periferice | buc | 1 |  |  |
| 9 | Soft cantarire cu licenta | buc | 1 |  |  |
| 10 | Multifunctionala Laser A4 | buc | 1 |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | |

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Garantia tehnica : 12 luni de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)