FISA DE OFERTA

pentru

LN3- Refacere izolatii termice agregate din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT  : ………………………………………………………………

# LISTA CANTITĂŢI  DE  LUCRĂRI

| Nr. crt. | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon tractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| A | Cazane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Confectie si montare izolatie termica formata din: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | saltele vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 80mm | mp | 13 |  |  |  |  |
| 2 | folie aluminiu 0.15 mm | mp | 13 |  |  |  |  |
| 3 | saltele vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 100mm | mp | 48 |  |  |  |  |
| 4 | tabla galvanizata 0.5mm | mp | 55 |  |  |  |  |
| B | CAF-uri |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare izolatie termica formata din: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | saltele vata minerala bazaltica SPS2, grosime 100mm | mp | 41 |  |  |  |  |
| 2 | tabla galvanizata 0.5mm | mp | 41 |  |  |  |  |
| 3 | saltele vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 80mm | mp | 93 |  |  |  |  |
| 4 | folie aluminiu 0.15 mm | mp | 93 |  |  |  |  |
| C | Sectia Chimica |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare izolatie termica formata din: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | saltele vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 80mm | mp | 85 |  |  |  |  |
| 2 | saltele vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 100mm | mp | 138 |  |  |  |  |
| 3 | tabla galvanizata 0.5mm | mp | 138 |  |  |  |  |
| 4 | folie aluminiu 0.15mm | mp | 85 |  |  |  |  |
| D | AMC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Confectie si montare izolatie termica formata din: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | saltele vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 80mm | mp | 39 |  |  |  |  |
| 2 | folie aluminiu 0.15mm | mp | 39 |  |  |  |  |
| E | Sectia Turbine |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Confectie si montare izolatie termica formata din: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | saltele vata minerala bazaltica SPS 2, grosime 100mm | mp | 202 |  |  |  |  |
| 2 | tabla galvanizata 0.5mm | mp | 202 |  |  |  |  |
| 2 | Confectie si montare capote demontabile |  |  |  |  |  |  |
| 1 | tabla galvanizata 0.8mm | mp | 46 |  |  |  |  |
| F | Montare si demontare schela metalica (inclusiv pret inchiriere) | mp | 250 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

Nota 1:		Suprafetele mentionate nu sunt continue si rezulta din suma unor suprafete de mici dimensiuni intre 2 - 102 mp.

| NR. CRT | DENUMIREA MATERIALELOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Saltele vata minerala bazaltica SPS2, grosime 80mm | mp | 253 |  |  |
| 2. | Saltea vata minerala bazaltica SPS2, grosime 100mm | mp | 472 |  |  |
| 3. | Tabla zincata , grosime 0,5mm | mp | 480 |  |  |
| 4. | Tabla zincata , grosime 0,8mm | mp | 51 |  |  |
| 5. | Folie aluminiu, grosime 0.15 mm | mp | 253 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA PUSE LA DISPOZITIE DE  BENEFICIAR

Nota1  :	 A fost luat in calcul un adaos de 10 % pentru pierderi la confectie si montaj.

Nota 2 : Toate materialele marunte sunt asigurate de executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate din Anexa nr.1 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Toate materialele de baza din Anexa nr. 2 a caietului de sarcini sunt asigurate de beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie al lucrarilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Lucrările executate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari prestate in ultimii 5 ani. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Executantul trebuie să faca dovada ca poate executa lucrarile în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc., dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10.Executantul va asigura numai personal calificat si autorizat ( acolo unde este cazul ) pentru executia lucrarii, inclusiv interventiile facute in perioada de garantie. 11.Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 12.Sa asigure conditiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 13.Sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 14.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 15.Sa asigure zilnic curatenia la locul de munca. 16.Prestatorul va asigura existenta unei toalete ecologice pentru personalul propriu ( in cazul stabilirii unei organizari de santier). 17.Personalul prestatorului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 18.Prestatorul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingrădire. 19. Prestatorul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 20. Prestatorul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 21. Prestatorul va respecta reglementările legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - Normele metodologice aprobate prin HG 1425 /2006. - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice. 22.Executantul va respecta reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 23.Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu în domeniul deseurilor. 24.Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 25.Operatorul economic leste obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 26. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare in domeniul deseurilor. 27. Prestatorul are obligativitatea de a respecta şi aplica HGR 856/2002- privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice modificata si completata de Legea 149/2019, OUG 92/2021 privind regimul deseurilor; OUG nr.2 /2021 privind depozitarea deseurilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. Garantie de buna executie: 10% din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b). d) prin reţineri succesive din facturile introduse la plată, in cazul in care derularea contractului presupune receptii succesive pe faze de executie si in consecinta, plati succesive. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta contul de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat. Acest cont va fi purtător de dobândă în favoarea contractantului şi se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 2% din preţul contractului. ) Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie a lucrarilor: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 90 zile calendaristice, de la predare frontului de lucru , executantul prezentand in acest sens graficul de executie lucrari. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrarilor se face astfel: - receptie pe faze de executie - receptia la terminarea lucrarilor - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial: contract ferm(model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Bucuresti Sud: str. Releului nr.2B , sector 3 Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII ……………………………………………………………

EXECUTANT

……………..…….

(semnatura autorizata)