FISA DE OFERTA

Verificare aparate si avizare documentatie pt autorizarea la CNCAN a laboratorului DATIASI- ELCEN

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | Denumire | UM | Cant | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Verificare, intreţinere şi metrologare contaminometru digital Radeye B20-ER şi dozimetru digital Saphymo”. Metrologarea acestor aparate conform Listei Oficiale a mijloacelor de mǎsurare supuse controlului metrologic, poz. 124 respectiv 125. Recepţia se face la primirea buletinelor metrologice ale aparatelor. | set | 1 |  |  | 30 zile de la perfectarea contractului |  |
| 2 | Actualizarea Manualului Calitatii si a procedurilor specifice laboratorului, corelat cu activitatile de manipulare surse inchise de radiaţii - MRIV SI: - analiza si actualizare cerinte conform normelor CNCAN in vigoare, a Normei privind Cerintele de Baza de Securitate Radiologica, Directivei EU EURATOM/2013/59 si a SR EN ISO 17025:2018 - optimizarea metodelor si procedurilor de masurare, in special pentru asigurarea protectiei la radiatii a personalului operator si expus profesional - revizuirea si verificarea procedurilor de sistem şi de lucru ale laboratorului, conform documentelor ante-mentionate - consiliere de specialitate, elaborarea de recomandari, proceduri de lucru, pentru siguranta si radioprotectie in practicile cu SI al ELCEN Recepţia se face prin avizarea MC de către expert nivel III | Ans | 1 |  |  | 40 zile de la perfectarea contractului |  |
| 3 | Asistenta tehnica in elaborarea dosarului de autorizare CNCAN, pentru reautorizarea Lab. DATIAI pe domeniul Sl, constand in: - Asistenta in revizuirea si actualizarea documentatiei tehnice suport si corelarea cu cerinte normative CNCAN - Asistenta tehnica in protectie radiologica, la analiza, implementarea si aplicarea conditilor mentionate in reglementarile si in autorizatiile CNCAN ale ELCEN - Elaborarea documentatiei tehnice prevazute la art. 22, 37 si 51 din Noma CNCAN privind procedurile de autorizare, Ord CNCAN nr. 155/2018 - Elaborarea si punerea la dispozitie a dosarului tehnic si a celorlalte documente de specialitate necesare autorizarii de catre CNCAN - Asigurarea unui expert in protectie radiologica nivel III CNCAN, care sa analizeze elementele de radioprotectie, documentatia tehnica si cea din cuprinsul dosarului de autorizare a laboratorului (pentru domeniul utilizare SI) - Elaborarea si fumizarea declaratiei de expertizare a dosarului de catre un expert CNCAN nivel III si asistenta la depunerea on-line a dosarului de reautorizare a Laboratorului - Asistenta de specialitate fata de autoritatea competenta CNCAN pe toata perioada si in etapele aferente autorizarii Recepţia se face in urma emiterii Autorizaţiei de catre CNCAN | Ans | 1 |  |  | 45 zile de la perfectarea contractului |  |
| Pret total lei fara TVA |  |  |  |  |  | - | - |

(*)Termen final 45 de zile de la data perfectării contractului.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul va face dovada : - sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent ; - sistemului de asigurare a protectiei mediului - Certificat SR EN 14001:2015 sau echivalent; - permis nivel 3 ca expert în protecţie radiologică, emis de CNCAN; - posibilităţii efectuării verificărilor metrologice ale aparaturii laboratorului, avizat BRML. Prestatorul va completa si modifica, fără costuri suplimentare, documentaţia in funcţie de observaţiile emise de CNCAN. Prestatorul este obligat să respecte politica, procedurile şi reglementările de calitate, mediu, securitate in muncă ale autorităţii contractante pe domeniul căreia işi desfăşoară activitatea. Lucrarea se va preda in 2 exemplare pe suport hârtie si un exemplar pe suport electronic (format word si pdf). . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Laboratorul DATIASI este amplasat în incinta CTE Grozăveşti, etaj 2 din Corpul Administrativ, deţine Aviz Sanitar de funcţionare nr. 45/2003 emis de DSP, activitatea acestuia fiind autorizată de CNCAN prin Autorizaţia nr. VI 108 în prezent expirată. Aparatura necesară desfăşurării activităţii este compusă din : - contaminometru digital Radeye B20-ER – pentru determinarea contaminării nefixate a detectoarelor de fum cu cameră de ionizare - dozimetru digital individual tip Saphymo – monitorizare doză absorbită de RPR Activitatea se desfăşoară în concordanţă cu SMC propriu, avizat în 2008, cu procedurile generale specifice unui laborator conform SR EN ISO 17025 şi cu proceduri de lucru particularizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII

……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)