FISA DE OFERTA

Celule capsulate pentru baterii stationare -CTE SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | Denumire | UM | Cant | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Celule capsulate fara intretinere cu supapa de siguranta Tip CFP2800 sau echivalent, 2V/element; 800A/h Dimensiuni: L x l x H = 410x175x330mm | buc | 122 |  |  |  |  |
| Pret total lei fara TVA |  |  |  |  |  | - | - |

(*)Termenul de livrare este cel menționat - 120 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti .

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau - prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c)). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrarea produselor se face în condiții DDP la adresa beneficiarului și anume:- CTE Sud - Strada Releului nr. 2-4, sector 3, București | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII

……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)