- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Etalonare etaloane de laborator si dispozitive auxiliare utilizate in activitatea de metrologie pentru veriifcari interne

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...............................................................………………

| NR. CRT. | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |  | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | Prestator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR (lei), fara TVA | TOTAL (lei), fara TVA |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| LOT 1 – Etalonare calibratoare de presiune si modulele aferente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Calibrator de presiune tip: BETA GAUGE II cu modul pentru masurarea curentului si tensiunii;Domeniu: (25÷150)mA c.c; (2,5÷25) V c.c;Clasa: 0,01 | buc | 5 |  |  |  |
| 2 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (-1÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷70) bar; clasa: 0,025 | buc | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷100) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |
| 6 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷350) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |
| Total, lot 1 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 – Etalonare manometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Manometru cu element elastic tip DMM 0÷2,5; 0÷100; 0÷250bar,cl.0,05 | buc | 3 |  |  |  |
| 2 |  | Manometru cu element elastic,dom. 0÷1 bar;cl. 0,6 | buc | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Manometru cu element elastic,dom. 0÷1,6 bar;cl. 0,6 | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Manometru cu element elastic,dom. 0÷2,5 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |
| 5 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷4 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |
| 6 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷6 bar;cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |
| 7 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷10 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |
| 8 |  | Manometru cu element elastic, dom; 0÷16 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |
| 9 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷25 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |
| 10 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷40 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |
| 11 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷60 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |
| 12 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷100 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |
| 13 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷160 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |
| 14 |  | Manometru cu element elastic, dom. 0÷250 bar; cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |
| 15 |  | Manometru cu element elastic, dom; 0÷400 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |
| 16 |  | Manometru cu element elastic, dom; 0÷600 bar; cl.0,6 | buc | 1 |  |  |  |
| 17 |  | Manometru electronic tip DPI 104, dom. 0÷700 bar; cl.0,05 | buc | 1 |  |  |  |
| 18 |  | Manometru digital, model ADT 273Ex, dom. P.rel. 0÷700 bar; P.compusa -1÷20 bar; P.abs 0÷350 bar; P.dif. ±700 mbar | buc | 1 |  |  |  |
| Total, lot 2 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 – Etalonare manometre cu piston si greutati |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Manometru cu piston si greutati tip MPG 6, dom. (1÷60) bar, clasa 0,1 /0÷500kgf/cm2 | buc | 2 |  |  |  |
| Total, lot 3 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 – Etalonare calibratoare de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Calibrator de temperatura tip MICROCAL 200+; in-aut, Pt 100,w=1,385, w=1,391 si w=1,39283 ptr TTR HART 5614; Termocuplu tip K(0÷1200°C); tip j (0÷600°C); 0÷200mV; 0÷2000mV; 0÷500Ώ | buc | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Calibrator de temperatura etalon HART 1529 cu 4 canale (2 canale Pt100 w=1,385; 2 canale TC) | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Termocuplu etalon S HART SCIENTIFIC model 5650, in 3 puncte | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Termorezistenta etalon S HART SCIENTIFIC model 5614 Pt 100, in 3 pct. | buc | 1 |  |  |  |
| Total, lot 4 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 - Etalonare mijloace de masurare din domeniul electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ampermetru de c.a+c.c tip D61, dom.(0.5÷1)A, (5÷10) A, clasa:0,2 | buc | 3 |  |  |  |
| 2 |  | Ampermetru cc tip M 1150, fabr.URSS, dom.(0÷150) mA, (0÷1,5)A, (0÷7,5)A, (0÷15)A, clasa:0,1 | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Ampermetru cc si ca tip D566, dom.0÷5A; 0÷10A, cls.0,2; ca, cc | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Miliampermetru tip T51, cc dom.0÷50 mA | buc | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Multimetru digital E 0304; 0÷20mA cc;0÷350V ca;0÷1000Vcc. | buc | 4 |  |  |  |
| 6 |  | Multimetru digital Tip cleste , HIOKI 600Vca 50hz 1000Aca 50hz | buc | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Voltmetru ca tip T51,dom.(0÷60) V ,cls. 0,5 | buc | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Voltmetru de c.a, tip D 61,dom. (0÷150)V, cls.0,2 / dom(0÷450)V, cls. 0,2/0÷600V | buc | 2 |  |  |  |
| 9 |  | Voltmetru/milivoltmetru de c.c tip C4, dom. (0÷600V / 75mV) , cls.0,2 | buc | 3 |  |  |  |
| 10 |  | Wattmetru tip EL 20,cls.0,2; dom.0÷2,5 A; 0÷5 A; 0÷75; 150; 300; 450V; METRA tip PSLL, cls.0,2; 5 A, 0÷150V | buc | 5 |  |  |  |
| 11 |  | Rezistenta in decade tip Rds 7.02a cu dom. 10*(10000+1000+100+10+10+0,1+0,01)Ω | buc | 2 |  |  |  |
| 12 |  | MEGOHMMETRU | buc | 4 |  |  |  |
| Total, lot 5 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 - Etalonare multimetre digitale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Multimetru digital, tip KEITHLEY; HEWLET PACKARD HP34401,dom.ca. 0÷100mV, 0÷1V,0÷10V, 0÷100V, 0÷750V, 0÷1A; 3A ; dom.c.c. 0÷100mV, 0÷1V, 0÷10V, 0÷100V,0÷1000V,0÷10mA, 0÷100mA, 0÷1A; 0-3 A ; 0÷100Ώ, 0÷1KΏ, 0÷10KΏ, 0÷100KΏ,0÷1MΏ,0÷10MΏ, 0÷100MΏ | buc | 8 |  |  |  |
| Total, lot 6 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 - Etalonare calbratoare cu functii multiple si module aferente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Calibrator cu functii multiple tip C÷101, dom.cc. 0÷100mV, 0÷1V, 0÷100V, 0÷1000V; 0÷100mA, 0÷1A, 0÷10A; dom. c.a functie de generare a tensiunii si curentului: 0÷100V, 0÷1000V, 0÷1A,0÷10A;(50 Hz). | buc | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Calibrator tip:APPA 305;fabricant:APPA dom:0-40-400mVca;4-40-400-1000Vcc;0-400mV-4V-40V-750Vca;0-4mF-400mF | buc | 2 |  |  |  |
| Total, lot 7 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8 - Etalonare barometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Barometru aneroid dom.( 80÷106 ) KPa | buc | 3 |  |  |  |
| Total, lot 8 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9 - Etalonare termohigrometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Termohigrometru ;0÷50˚C;10÷90%RH | buc | 2 |  |  |  |
| Total, lot 9 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 10 – Etalonare mijloace de masurare din domeniul lungimi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Micrometru interior, dom. 30÷35 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Micrometru interior, dom. 35÷40 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Micrometru interior, dom. 40÷50 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Micrometru interior, dom. 50÷75 mm | buc | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Micrometru interior, dom 100 - 200m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Micrometru interior, dom 200 - 300m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Micrometru interior, dom 400 -500m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Micrometru interior tip vergea, dom.50÷400 mm; val. div. 0,01mm; set cu 5 segmente | buc | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Subler exterior 0÷800mm | buc | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Subler exterior 0÷1000mm | buc | 1 |  |  |  |
| Total, lot 10 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 11 – Etalonare cronometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cronometru digital; dom (0÷9,59)min; cls. 0,1sec | buc | 1 |  |  |  |
| Total, lot 11 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 12 – Etalonare termometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Termometru 0÷50°C; 50÷100°C; 100÷150°C; cu valoarea diviziunii 0,1°C | buc | 4 |  |  |  |
| 2 |  | Termometru 100÷150°C; 200-300°C cu valoarea diviziunii 0,5°C | buc | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Termometru 100÷200°C ; 200÷300°C cu valoarea diviziunii 1°C | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Termometru 0÷150°C cu valoarea diviziunii 1°C | buc | 3 |  |  |  |
| 5 |  | Termometru 0÷100°C cu valoarea diviziunii 1°C | buc | 2 |  |  |  |
| Total, lot 12 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1+ …..…+.lot 4 (lei, fara TVA) (se va face totalul pentru loturile ofertate) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Transportul  echipamentelor si materialele folosite vor fi incluse în pret.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Termen de etalonare – inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare – 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. Durata contractului – 1 an. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/ 2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). Se va transmite o declaratie pe proprie raspundere. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestatorul serviciilor de etalonare : - va respecta cerintele OG 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare -va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele HG 1660/ 2005 anexa 3 Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 - trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal. -va emite certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025). | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestare servicii : - materialele, echipamentele, etaloanele, softurile necesare se asigura in totalitate de catre prestator. De asemenea, transportul mijloacelor de masurare de la beneficiar la prestator in vederea etalonarii acestora si de la prestator la beneficiar dupa ce acestea au fost etalonate se asigura in totalitate de catre prestator. Valoarea acestora este inclusa in pretul serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia serviciilor prestate: - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :   ………………………………………………………………………………….....................................

- OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                                                                  …………...…………….

(semnătura autorizată)