FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

	NR

CRT
	DENUMIREA  SERVICIILOR
	UM
	Canti- tate
	Periodicitate
	Periodicitate
	DIN CARE:

	
	
	
	
	
	UNITAR
	TOTAL
	CONTRACTANT GENERAL
	SUBCONTRAC-TANT 

 ………..……

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3x5
	7
	8

	Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE, pentru indicatorii stabiliti de  Apa Nova SA prin Acordurile de Preluare

	1
	CTE Vest – R1- racord de evacuare (set 1)

                 – R2 – racord de evacuare  (set 2)
	buc
	11

2
	O data pe luna racord R1 
(11 luni)

O data pe sem racord R2 
	
	
	
	

	2
	CTE Progresu 

– 1 racord de evacuare (set 1)


	buc
	11
	1 set/ luna /racord 

 (11 luni)
	
	
	
	

	3
	CTE Grozaveşti- 6 racorduri de evacuare 

· incinta 1 - 3 racorduri (set 1)

· incinta 2 - 1 racord (set 1)

· incinta 3 - 1 racord (set 1)

· incinta 4 - 1 racord (set 1)
	buc

	3x10

1x 3

1x1

1x3
	O data pe luna fiecare racord (10 luni) 
o data la 3 luni
o data pe an
o data la 3 luni
	
	
	
	

	4
	CTE Sud –  4 racorduri de evacuare ( set 1)

               
	buc
	 4x11

 
	o data pe luna fiecare racord
 (11 luni) 
	
	
	
	

	Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE Progresu, pentru indicatorii stabiliti de AN Apele Române prin Autorizatia de Gospodarirea Apelor

	1
	CTE Progresu – 1 racord de evacuare în Valea  Mamina (set3)
	buc
	12
	O data pe luna
 ( 12 luni)
	
	
	
	

	Monitorizare calitate apa industriala prelevata din CTE

	1
	CTE Vest – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4)
	buc
	11
	o data pe luna (11 luni)
	
	
	
	

	2
	CTE Sud – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4)
	buc
	6
	o data pe luna (6 luni)
	
	
	
	

	3
	CTE Grozavesti- 1 punct de prelevare – apa Arges( set 4)
	buc
	10
	o data pe luna (10 luni)
	
	
	
	

	4
	CTE Progresu – 1  punct de prelevare – apa Arges( set 5)
	buc
	11
	o data pe luna (11 luni)
	
	
	
	

	5
	CTE Sud – 1 punct  de prelevare – apa Cernica( set 6)
	buc
	11
	o data pe luna (11 luni)
	
	
	
	

	
	TOTAL (lei fara TVA)
	
	
	


Nota:
1 set = Raport de incercare care cuprinde determinarea indicatorilor de calitate, conform celor specificate in caietul de sarcini ( set nr 1 ÷ 6)
Cantitatile prevazute in coloana 4 sunt cantitati  maximale.

Lista detaliata cu preturile unitare pentru monitorizarea indicatorilor care fac obiectul seturilor de analize
	Nr crt
	              Indicatorul
	UM
	Valori max admisibile
	Pret unitar lei

(fara TVA)

	Lista indicatorilor stabiliti pentru monitorizare pentru toate racordurile din CTE-uri, astfel (exceptie racordul R2 din CTE Bucuresti Vest)

	Setul nr 1



	1
	Temperatura
	oC
	40
	

	2
	pH
	u pH
	6,5 -8,5
	

	3
	Materii totale în suspensie
	mg/dm3
	350
	

	4
	Substanţe extractibile cu solvenţi organici
	mg/dm3
	30
	

	5
	Detergenţi sintetici biodegradabili
	mg/dm3
	25
	

	6
	CCO-Cr
	mgO2/dm3
	500
	

	7
	CBO5
	mgO2/dm3
	300
	

	8
	Azot amoniacal
	mg/dm3
	30
	

	9
	Fosfor total
	mg/dm3
	5
	

	10
	Zinc
	mg/dm3
	1
	

	11
	Nichel
	mg/dm3
	1
	

	12
	Plumb
	mg/dm3
	0,5
	

	13
	Cupru
	mg/dm3
	0,2
	

	14
	Crom total
	mg/dm3
	1,5
	

	15
	Cloruri
	mg/dm3
	500
	

	16
	Produse petroliere
	mg/dm3
	5
	

	17
	Fenoli antrenabili cu vapori de apa
	mg/dm3
	30
	

	Total set 1(lei fara TVA)
	

	Lista indicatori stabiliti pentru monitorizare pentru CTE Bucureşti Vest (set 2) pentru 1 racord evacuare (racordul R2)

	Setul nr  2



	1
	Temperatura
	oC
	40
	

	2
	 pH
	u pH
	6,5 -8,5
	

	3
	Materii totale în supensie 
	mg/dm3
	350
	

	4
	Substanţe extractibile cu solvenţi organici. 
	mg/dm3
	30
	

	5
	Detergenţi sintetici biodegradabili.
	mg/dm3
	25
	

	6
	CCO-Cr.
	mgO2/dm3
	500
	

	7
	Cloruri
	mg/dm3
	500
	

	Total set 2 (lei fara TVA)
	

	Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE Progresu, pentru indicatorii stabiliţi de A.N. “Apele Române”, prin Autorizaţia de Gospodarire a apelor (AGA) emisa pentru CTE Progresu (set 3), pentru apele uzate evacuate în emisar, Valea Mamina, aflată în administrarea acesteia

	Setul  nr 3



	1
	pH
	u pH
	6,5 – 8,5
	

	2
	Temperatura
	0C
	35
	

	3
	CCO-Cr
	mgO2/dm3
	125
	

	4
	Materii totale în suspensie
	mg/dm3
	35
	

	5
	Reziduu filtrat la 105°C
	mg/dm3
	2000
	

	6
	Cloruri
	mg/dm3
	500
	

	7
	Sulfati
	mg/dm3
	600
	

	8
	Azot total Nt
	mg/dm3
	10
	

	9
	Fosfor total Pt
	mg/dm3
	1
	

	10
	Cupru
	mg/dm3
	0,1
	

	11
	Substanţe extractibile cu solvenţi organici
	mg/dm3
	20
	

	12
	Detergenti sintetici
	mg/dm3
	0,5
	

	Total set 3 (lei fara TVA)
	

	Apa Arges pentru Bucureşti Sud, Progresu, Bucuresti Vest si  Grozăveşti 

	Setul nr 4

	1.
	Fosfor total
	mg/dm3
	
	

	2
	Zinc
	mg/dm3
	
	

	3
	Nichel
	mg/dm3
	
	

	4
	Plumb
	mg/dm3
	
	

	5
	Cupru
	mg/dm3
	
	

	6
	Crom Total
	mg/dm3
	
	

	7
	Cloruri
	mg/dm3
	
	

	8
	Produse petroliere
	mg/dm3
	
	

	9
	Fenoli antrenabili
	mg/dm3
	
	

	Total set 4 (lei fara TVA)
	

	Apa Arges pentru CTE Progresu 

	Setul nr 5

	1.
	Fosfor total
	mg/dm3
	
	

	2.
	Zinc
	mg/dm3
	
	

	3
	Nichel
	mg/dm3
	
	

	4
	Plumb
	mg/dm3
	
	

	5
	Cupru
	mg/dm3
	
	

	6
	Crom Total
	mg/dm3
	
	

	7
	Azot total
	mg/dm3
	
	

	8
	Cloruri
	mg/dm3
	
	

	9
	Produse petroliere
	mg/dm3
	
	

	10
	Fenoli antrenabili
	mg/dm3
	
	

	Total set 5 (lei fara TVA)
	

	Apa din Lacul Cernica pentru CTE Bucuresti Sud
	

	Setul nr 6
	

	1
	Fosfor total
	mg/dm3
	
	

	2
	Zinc
	mg/dm3
	
	

	3
	Nichel
	mg/dm3
	
	

	4
	Plumb
	mg/dm3
	
	

	5
	Cupru
	mg/dm3
	
	

	6
	Crom total
	mg/dm3
	
	

	7
	Cloruri
	mg/dm3
	
	

	8
	Produse petroliere
	mg/dm3
	
	

	9
	Fenoli antrenabili
	mg/dm3
	
	

	
	Total set 6 (lei fara TVA)
	
	
	

	
	Total set1+set2+set3+set4+set5+ set6 (lei fara TVA)
	
	


Condiţii Tehnice
	SOLICITARE ACHIZITOR
	      OFERTA PRESTATOR        

       (se bifează varianta dorită)

	1. Prezentarea ofertei tehnice trebuie sa cuprinda toate detaliile cuprinse in Caietul de sarcini. 
	      Acceptat □           Neacceptat □ 

	2. Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate.
	      Acceptat □           Neacceptat □

	3. Dovada acreditarii RENAR , cf. SR EN ISO 17025, editia in vigoare “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”
	      Acceptat □           Neacceptat □


CONDIŢII COMERCIALE

	SOLICITARE ACHIZITOR
	      OFERTA PRESTATOR        

       (se bifează varianta dorită)

	Receptia serviciilor : conform Cap.11 din caietul de sarcini.
	Acceptat □           Neacceptat □

	Durata contractului este de 365 de zile de la data perfectarii acestuia. Analizele specificate in Anexa nr.1 se efectuaza conform cerintelor caietului de sarcini, in perioada de funcţionare a fiecărei centrale termoelectrice.
	         Acceptat □           Neacceptat □

	Adresa  prestare: Bucureşti

1.CTE Bucuresti Vest - Bdul Timisoara nr.106, Sector 6

2.CTE Grozavesti - Splaiul Independentei nr.229, Sector 6

3.CTE Progresu - Str.Pogoanele nr.1 A, Sector 4

4.CTE Sud - Str.Releului nr.2, Sector 3
	1)Acceptat □ Neacceptat □       

2)Acceptat □ Neacceptat □     

3)Acceptat □ Neacceptat □      

4)Acceptat □ Neacceptat □     

	Contract de prestare propus de achizitor
	                                      Acceptat □      

                                   Neacceptat □

                                Cu obiectiuni □

       (se prezinta lista cu obiectiuni)


OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

                                                                                  OPERATOR ECONOMIC                                                                                                   

                                                                                        ……………………….

                                                                                        (semnatura autorizata)

1
cod -FPO-C21-04, rev.0

