FISA DE OFERTA

Piese de schimb UPS 10KVA aferent DCS REH – Turbina nr. 4

din CTE Bucuresti SUD

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Denumire produse | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS 10KVA 1ɸ+N, model B8031FXS, cod ASD91, producator BORRI Italia,serie nr. EI1Y07001 |  |  |  |  |  |  |
| Placa control board PB398 | buc | 1 |  |  |  |  |
| Baterie HITACHI CSB 12V 9Ah, HRL1234 WF2, dimensiune (LaxAdxIn-mm) 151x65x100mm - 2,7Kg | buc | 60 |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Furnizorul va asigura inlocuirea placii de control  PB398 a bateriilor si repunerea in functiune a UPS-ului.

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. Furnizorul va asigura inlocuirea pieselor - placa de control PB 398 (1 buc.) si bateriile HITACHI CSB 12V 9Ah, HRL1234 WF2 (60 buc.), cat si repunerea in functiune a UPS-lui. Furnizorul va prelua cu PV bateriile uzate, in vederea evacuarii din CTE Bucuresti Sud. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr. 1. În oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in acest sens, in documentatie a fost specificat fabricantul pieselor aferente agregatelor originale existente in instalatie. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE SUD : Str Releului 2-4, sect 3 Termen de livrare : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : conform cerintelor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 24 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)