FISA DE OFERTA

"Invertor monofazat tip IMD"

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Invertor monofazat cu comutaţie fara pauzǎ in alimentarea sarcinii - Tip IMD 6,3kVA/220V /220V; - Tensiunea de alimentare Ua = 220 Vcc - Puterea aparenta nominala Sn = 6,3 kVA - Tensiunea nominala de iesire Ue = 230 Vca - Curentul nominal de iesire Ie = 27 A - Frecventa de iesire f =50 Hz | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Produsele vor respecta specificatiile din Fişa Tehnică, respectiv Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Ofertantul va face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in Caietul de Sarcini in care acestea se regasesc. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că produsele ofertate indeplinesc toate condiţiile tehnice descrise în documentaţia de achizitie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr. 1 a Caietului de Sarcini. Oferta tehnică trebuie sa respecte cerintele din Anexa nr. 2 – Fisa tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. În oferta tehnică se va inscrie in mod obligatoriu termenul de livrare a produselor ofertate, conform cerinţelor din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. În oferta tehnică se va inscrie in mod obligatoriu modalitatea de ambalare şi etichetare a produselor ofertate conform cerinţei din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare, sau conform oricărui alt Standard de management al calității echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Ofertantul va include în oferta tehnică orice alte informaţii şi/ sau documente pe care le consideră relevante din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor tehnice solicitate prin Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Se vor prezenta in mod obligatoriu Fişele Tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea parţilor componente, etc), informatii legate de conditiile de depozitare, transport si orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Se va prezenta Declaraţie de conformitate CE pentru produsele ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Entității Contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați la sediul Entitatii Contractante. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. La punerea in functiune, daca este cazul, Entitatea Contractanta va solicitata prezenta unui specialist din partea Furnizorului, care va oferi informatii privind anumite neclaritati constatate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: Livrarea produselor se face la adresa Beneficiarului și anume: CTE Progresu - Strada Pogoanele nr. 1A, sector 4, Bucureşti, in intervalul orar 700-1500, in zilele luni-joi, 700-1300 vineri. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Produsele livrate vor purta marcaj CE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: Termenul de livrare pentru produsele care fac obiectul Caietului de Sarcini este de 95 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Entitatea Contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documentele solicitate la livrare pentru intocmirea NRCD (Nota de Recepţie şi Constatare de Diferenţe) sunt : - Avizul de insotire a marfii(daca este cazul); - Factura fiscala; - Certificatul de calitate; - Declaraţia de conformitate tip CE; - Certificatul de garantie; - Documentatie tehnica si Manual de utilizare in limba romana. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Garanţia tehnică solicitată pentru produsele care fac obiectul Caietului de Sarcini este de 24 luni de la montaj (punere in functiune). Contractantul va preciza perioada medie de functionare a produselor livrate, perioada in care va asigura pe piata píesele de schimb necesare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - inlocuirea produsului, daca este necesar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: 10% din valoarea Contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Beneficiarului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract: propus de Achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)