FISA DE OFERTA

Servicii de reconfigurare, reparametrizare aplicaţie soft pentru vizualizarea contoarelor electrice tranzacţionale din ELCEN

Denumire Prestator …………………………………………………………

| DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |

| Serviciile solicitate in cadrul abonamentului |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurarea aplicaţiei tip Emmsys pentru integrarea contoarelor tranzacţionale , in 2 pagini separate (sau 2 aplicaţii separate): - una pentru contoarele tranzactionale ale RER si cele martor, formula de agregare fiind furnizata de ELCEN după adjudecarea lucrării. Afişare la sfert de oră; - una pentru contoarele tranzacţionale de pe linii ; la aceasta este suficient afişarea orară a energiilor/indecşilor Se vor afişa: - pentru fiecare contor, Indexul şi Energia activă pe fiecare sens (+ si - ), Energia reactivă pe fiecare din cele 4 cadrane, la sfert de oră sau orar - pe centrala, suma energiei active livrate (-) respectiv consumate (+), la sfert de oră sau orar | Set | 19 + 17 |  |  |  |  |  |
| Corectarea bazei de date în cazul unor erori de citire datorate aplicaţiei | Set | 36 |  |  |  |  |  |
| Configurarea aplicaţiei şi a rapoartelor conform solicitarii beneficiarului, cu export în format excel sau csv | Set | 2 |  |  |  |  |  |

Oferta va ţine seama că serviciile solicitate se desfăşoară online dar este posibilă asistenţă tehnică telefonică.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul serviciilor are următoarele obligaţii : Serviciile trebuie sa corespunda standardelor solicitate, caietului de sarcini si procedurilor specifice prevazute in SMC propriu. Anexa 2 contine cerintele achizitorului pentru prestarea serviciilor; Sa asigure tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de asigurare a calitatii conform manualului propriu al calitatii ; Prestatorul are obligatia de a garanta ca piesele de schimb inlocuite (dacă va fi cazul) sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice ; Beneficiarul va anunta telefonic şi prin email prestatorul de apariţia unei situaţii ce necesită intervenţia prestatorului. Sa respecte la locul de muncă reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia muncii: Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, etc.; Sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor si prevederile legale de mediu . In cazul unor neconformităţi in funcţionarea aplicaţiei în perioada de garantie tehnică de 12 luni de la recepţionare, prestatorul va interveni pentru remedierea neconformităţii în maxim 24 ore. Beneficiarul va asigura posibilitatea conectării prestatorului de la distanţă la calculatoarele pe care lucrează aplicaţia tip Emmsys, prin funcţionarea aplicaţiei Anydesk şi a serverului implicat. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare si receptia serviciilor : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)