- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- Contactoare si intrerupatoare electrice

- DENUMIRE FURNIZOR :………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE PRODUS | UM | TOTAL | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Contactori tripolari PKZM 25/1,6-2,5 A cu contacte auxiliare NHI1, 1ND+1NI | buc | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Contactori tripolari PKZM 25/2,5-4 A cu contacte auxiliare NHI11, 1ND+1NI | buc | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Contactori tripolari PKZM 25/4-6,3 A cu contacte auxiliare NHI11, 1ND+1NI | buc | 11 |  |  |  |  |
| 4. | Contactori tripolari PKZM 25/8-12 A cu contacte auxiliare NHI11; 1ND+1NI | buc | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Contactori tripolari PKZM 25/10-16 A cu contacte auxiliare NHI11; 1ND+NI | buc | 14 |  |  |  |  |
| 6. | Contactori tripolari PKZM 25/16-20 A cu contacte auxiliare NHI11; 1ND+NI | buc | 12 |  |  |  |  |
| 7. | Contactori tripolari PKZM 25/20-25 A cu contacte auxiliare NHI11; 1ND+NI | buc | 21 |  |  |  |  |
| 8. | Contactori tripolari PKZM 4-32 A cu contacte auxiliare NHI11; 1ND+NI | buc | 15 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Contactori tripolari DILM 25/Ub=24Vca cu contacte auxiliare CA; 1ND+1NI | buc | 11 |  |  |  |  |
| 2. | Contactori tripolari DILM 12-10/ Ubob=230 V c.a. cu contacte auxiliare 2ND+2NI | buc | 21 |  |  |  |  |
| 3. | Contactori tripolari DILM 25-10 (230V50HZ) cu contacte auxiliare 1ND+1NI | buc | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Contactori tripolari DILM 32/Ub=220V c.a. cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 9 |  |  |  |  |
| 5. | Contactori tripolari DILM 40 cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 18 |  |  |  |  |
| 6. | Contactori tripolari DILM 65 cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 13 |  |  |  |  |
| 7. | Contactori tripolari DILM 95 cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 14 |  |  |  |  |
| 8. | Contactori tripolari DILM 115 cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 13 |  |  |  |  |
| 9. | Contactori tripolari DILM 150 cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Contactori tripolari AC3 DILM 250/22 (220-240V 50) contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Contactori tripolari AC3 DILM 300/22 (220-240V 50HZ) Ic=300A, P=160kW, Un=380/400V, contacte auxiliare 2ND+2NI | buc | 4 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Automat de pornire motoare 11kW, 3P+N, XDP11/I (400V50HZ) | buc | 21 |  |  |  |  |
| 2. | Automat de pornire motoare 4kW, D4E/I2/3P+N (400V 50HZ 440V 60HZ) | buc | 11 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷3) lei (fara T.V.A) : |  |  |  |  |  |  |  |

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. |  |
| 2.Toata documentatia tehnică va fi tradusa în limba română . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Caracteristicile tehnico-functionale ale produselor sunt detaliate in fisele tehnice,descrierea actionarilor si standarde anexate caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Perioada de garanţie : garantie minim 12 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia de buna executie: 5% Modalitate de constituire: Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata contractului. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 60 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : conform prevederilor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului : se face conform prevederilor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucuresti. CTE Progresu: str. Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract furnizare produse propus de achizitor: | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

- OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- (semnătura autorizată)

……………………………………………………………………………………..