FISA DE OFERTA

- pentru

Refacere balizaj cos fum H = 180 m - CTE Vest

DENUMIRE PRESTATOR …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire servicii | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Montare cale de acces pentru zona de lucru si transport echipament si materiale de lucru la inaltime necesare verificarii si interventiei (pana la cota + 175m) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare cablu de la inaltime medie de 90m cu transport si predare deseu la depozitul CTE Bucuresti Vest (*) | ml | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare lampi vechi de la inaltime medie de 90m cu transport si predare deseu la depozitul CTE Bucuresti Vest | buc | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Montare(pozare) cablu alimentare circuit general verticala | ml | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Montare (pozare) cablu alimentare (paliere) balcoane balizaj orizonatala | ml | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Montare doze legatura generale paliere (balcoane) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Montare doze legatura lampi paliere (balcoane) | buc | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Montare lampi balizaj complet echipate, verificari si masuratori electrice | buc | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Verificare corpuri de iluminat si a sistemului de prindere al acestora | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Curatare vopsea degradata acolo unde este necesar si pregatire suprafata vopsire | mp | 350 |  |  |  |  |
| 11 | Vopsire caroiaj de balizar pe timp de zi – (alternativ culoare rosie si alba) – vopsea lavabila pt exterior | mp | 350 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Executantul isi va lua toate masurile in vederea respectarii cerintelor legale SSM pentru lucrul la inaltime. (*)Deseul rezultat se va transporta la depozitul CTE Vest pe o distanta de 500m. Evaluarea cantitatii deseului, avand in vedere gradul de uzura = conform bon de cantar.

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr. Crt. | Denumire materiale | UM | Cant. | Pret (lei fara TVA:) | Pret total (lei fara TVA:) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cablu alimentare circuit general verticala CYYF- 4x2,5 | ml | 200 |  |  |
| 2 | Cablu alimentare (paliere)balcoane balizaj orizontala CYYF - 3x2,5 | ml | 200 |  |  |
| 3 | Doza de legatura aluminiu exterior, forma cruce, 4 iesiri, IP68 paliere | buc | 4 |  |  |
| 4 | Doza de Legatura IP68, 8-12mm exterior, 3 iesiri IP68, (balcoane) | buc | 12 |  |  |
| 5 | Lampi balizaj Pulsar Low Intensity tip B cu 3 LED-uri rosii si intensitate luminoasa peste 32 cd | buc | 12 |  |  |
| 6 | Vopsea lavabila exterior – culoare rosu | l | 50 |  |  |
| 7 | Vopsea lavabila exterior – culoare alb | l | 50 |  |  |
| 8 | Amorsa | l | 30 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

Nota: Toate materialele marunte si consumabilele necesare efectuarii montajului sunt asigurate de executant.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul sa asigure numai personal calificat si autorizat (Autorizație ANRE de electrician Gradul și tipul II B, Certificat/Atestat de lucru la înălțime), pentru prestarea serviciilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Materialele marunte se asigura in totalitate de prestator. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 4. Serviciile trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile de executie, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 5.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Garantia tehnica : perioada de garantie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare servicii: este de 10 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii : Bucureşti . CTE Vest : B-dul Timişoara nr.106, sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

CONDITII COMERCIALE

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)