FISA DE OFERTA

# Etalonare etaloane de laborator si dispozitive auxiliare utilizate in activitatea de metrologie pentru verificari interne

(lot 1- lot 8)

DENUMIRE PRESTATOR………………………………………………………………………………………………….

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT 1 - Etalonare calibratoare de presiune si modulele aferente: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator de presiune tip: BETA GAUGE II cu modul pentru masurarea curentului si tensiunii;Domeniu: (25÷150)mA c.c; (2,5÷25) V c.c;Clasa: 0,01 | buc | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (-1÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷70) bar; clasa: 0,025 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷100) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷350) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - Etalonare manometre : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manometru cu element elastic tip DMM 0÷2,5; 0÷100; 0÷250bar,cl.0,05 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Manometru cu element elastic,dom. 0÷1 bar;cl. 0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Manometru cu element elastic,dom. 0÷1,6 bar;cl. 0,6 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Manometru cu element elastic,dom. 0÷2,5 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷4 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷6 bar;cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷10 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷16 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷25 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷40 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷60 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷100 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷160 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷250 bar; cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷400 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷600 bar; cl.0,6 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Manometru electronic tip DPI 104, dom. 0÷700 bar; cl.0,05 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Manometru digital, model ADT 273Ex, dom. P.rel. 0÷700 bar; P.compusa -1÷20 bar; P.abs 0÷350 bar; P.dif. ±700 mbar | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 - Etalonare manometre cu piston si greutati: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manometru cu piston si greutati tip MPG 6, dom. (1÷60) bar, clasa 0,1 /0÷500kgf/cm2 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 - Etalonare calibratoare de temperatura: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator de temperatura tip MICROCAL 200+; in-aut, Pt 100,w=1,385, w=1,391 si w=1,39283 ptr TTR HART 5614; Termocuplu tip K(0÷1200°C); tip j (0÷600°C); 0÷200mV; 0÷2000mV; 0÷500Ώ | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Calibrator de temperatura etalon HART 1529 cu 4 canale (2 canale Pt100 w=1,385; 2 canale TC) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Termocuplu etalon S HART SCIENTIFIC model 5650, in 3 puncte | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Termorezistenta etalon S HART SCIENTIFIC model 5614 Pt 100, in 3 pct. | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 4 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 - Etalonare barometre: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Barometru aneroid dom.( 80÷106 ) KPa | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 5 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 - Etalonare mijloace de masurare din domeniul lungimi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Micrometru interior, dom. 30÷35 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Micrometru interior, dom. 35÷40 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Micrometru interior, dom. 40÷50 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Micrometru interior, dom. 50÷75 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Micrometru interior, dom 100 - 200m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Micrometru interior, dom 200 - 300m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Micrometru interior, dom 400 -500m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Micrometru interior tip vergea, dom.50÷400 mm; val. div. 0,01mm; set cu 5 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Subler exterior 0÷800mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Subler exterior 0÷1000mm | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 6 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7- Etalonare cronometre: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cronometru digital; dom (0÷9,59)min; cls. 0,1sec | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 7 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8- Etalonare termometre: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometru 0÷50°C; 50÷100°C; 100÷150°C; cu valoarea diviziunii 0,1°C | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Termometru 100÷150°C; 200-300°C cu valoarea diviziunii 0,5°C | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Termometru 100÷200°C ; 200÷300°C cu valoarea diviziunii 1°C | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Termometru 0÷150°C cu valoarea diviziunii 1°C | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Termometru 0÷100°C cu valoarea diviziunii 1°C | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL - lot 8 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL lot 1 - lot 8 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - va respecta cerintele Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare; - va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, Anexa 3 Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 “Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal”; - va emite Certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025) | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Termenul de prestare: etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)