FISA DE OFERTA

Inlocuire policarbonat luminatoare  - Sectia Ciclu combinat – CTE VEST

| NR. CRT | DENUMIREA LUCRARILOR | U.M. | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBCONTRACTANT | CONTRACTANT GENERAL |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Demontare rame luminatoare - 1x2,5 m | buc | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare policarbonat degradat (gaurit de piatra si friabil datorita UV) de pe ramele din aluminiu | mp | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Curatare margini trapa in vederea remasticarii - mecanic (cu peria de sarma) si cu diluant | m | 140 |  |  |  |  |
| 4 | Curatare suprafata plana de asezare a trapei | m | 140 |  |  |  |  |
| 5 | Revizuire elementele de zavorare, balamale (curatat si gresat, completat suruburi lipsa, popnituri lipsa sau smulse) | buc | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Montare placi acrilice PMMA, rezistente UV (plexiglas, plexi, stiplex) transparente cu grosimea de 10 mm - 1x 2,5 m | buc | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Aplicare cordon mastic etansare rezistent UV pe rama de aluminiu a luminatorului - lipit placile acrilice pe rame | m | 140 |  |  |  |  |
| 8 | Montare rame luminatoare pe pozitiile lor | buc | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Montare protectie perimetrala luminatoare, din scanduri, pentru protejarea hidroizolatiei impotriva perforatiilor accidentale | mp | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Protecția golurilor luminatoarelor cu dulapi de 5 cm grosime, pentru prevenirea căderii lucrătorilor de la înălțime | mp | 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

1.Pentru întocmirea ofertei tehnice se recomanda ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrărilor solicitate în prezenta anexa.

2.Toate materialele mărunte necesare lucrărilor vor fi asigurate de executant, inclusiv transportul lor la locul de execuție.

3.Materialele din listă vor fi cantitativ estimate funcție de tehnologia de execuție a fiecărui ofertant, pentru realizarea suprafețelor necesare raportate (remediate) vor avea incluse în prețurile unitare și transportul la locul de execuție.

4.Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT | DENUMIRE | UM | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Diluant universal | l | 10 |  |  |
| 2 | Surub cu piulita M5 L=25mm | buc | 320 |  |  |
| 3 | Pop nit 4,8x25 din aluminiu | buc | 320 |  |  |
| 4 | Placi acrilice PMMA, rezistente UV (plexiglas, plexi, stiplex) 1x2,5 m | buc | 20 |  |  |
| 5 | Mastic etansare rezistent UV (tip silicon poliuretanic PENSOIL PU- Sealant HM 868) | buc | 20 |  |  |
| 6 | Scandura rasinoase 2,5 cm grosime L=2,5m | mp | 40 |  |  |
| 7 | Dulapi rasinoase 5 cm grosime L=2,5 m | mp | 10 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (Lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Executantul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Executantul va prezenta documente pentru demonstarea experientei similare, care sa contina informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari prestate in ultima 5 ani. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că lucrările solicitate se vor executa respectând cerinţele caietului de sarcini. - În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea lucrărilor solicitate în anexa nr.1 şi asigurarea materialelor prezentate în anexa 2. - În cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de execuţie a lucrărilor completând formularul corespunzător din documentaţia de atribuire. - În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie şi garanţiile tehnice ofertate. - În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea protecţiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Perioada de garanţie tehnică este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Executantul trebuie sa faca dovada ca poate executa lucrarile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Se vor prezenta documente pentru demonstrarea experientei similare in executarea lucrarilor de reparatii, intretinere si refacere a iluminatoarelor la cladiri industriale.Se vor prezenta informatii privind exeprienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari prestate in ultimii 5 ani. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:5 % Garanţia de bună execuţie pentru lucrările din prezentul contract se constituie prin________________________________________________________ (se va preciza unul din modurile de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE SOLICITARE ACHIZITOR; OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită). Angajament comercial : contract – 10 de zile de la preluarea frontului de lucru; Acceptat □ Neacceptat □. Conditii de plata : conform contract; Acceptat □ Neacceptat □. Termenul de prestare : Contractantul va finaliza executia lucrarilor in termen de10 zile calendaristice de la data predării frontului de lucru.; Acceptat □ Neacceptat □. Adresa de prestare: CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti - în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare; Acceptat □ Neacceptat □. Model contract propus de achizitor; Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OBSERVATII :  ………………………………………………………………………………………………..................................................................................

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)