FISA DE OFERTA

- pentru

LN3-Reparatie redresor– Servicii proprii Cazan 2 si statii 6kV din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE PRESTATOR …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumirea serviciilor | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Reparatie redresor nr. 1 - 220 Vcc, 100 A tip RS 80750F din CTE Bucuresti Sud cu inlocuire componente defecte: - dispozitiv de control si reglare numerica - DCRN 04 - 1 buc. - set condensatori electrolitici de filtrare Un > 385V, capacitate > 12000 µf - 1 set. Parametrizare, verificare si PIF | buc. | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr. Crt. | Denumire materiale | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total( lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitiv de control si reglare numerica - DCRN 04 | buc. | 1 |  |  |
| 2 | Set condensatori electrolitici de filtrare Un > 385V, capacitate > 12000 µf | set | 1 |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA): |  |  |  |  |  |

Nota: Toate materialele marunte vor fi  asigurate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Toate materialele de baza necesare prestarii serviciilor sunt asigurate de prestator, conform Anexei nr. 2 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Materialele marunte se asigura in totalitate de prestator. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 4. Serviciile prestate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile de executie, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 5.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 in vigoare. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 6.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor (care a mai executat lucrari similare la echipamentele de acelasi tip), inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Garantia tehnica : Perioada de garantie tehnica pentru reparatia redresorului cat si a pieselor de schimb inlocuite cu ocazia reparatiei este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare servicii: este de 30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii : Bucureşti . CTE Bucuresti SUD; Str. Releului nr.2; sector 3; Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

CONDITII COMERCIALE

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)