FISA DE OFERTA

Piese de schimb aferente Sistemului de admisie si filtrare aer

turbina gaz Centrala Ciclu Combinat CTE Bucuresti Vest

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Denumire produse | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solenoid (valve cover) producator Donaldson GT 06-6869, complet echipat, inclusiv membrane conform Anexa nr.2 la Caietul de sarcini. | buc | 120 |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 si 2. Toate materialele necesare realizarii pieselor de schimb mentionate in anexa nr.1 sunt asigurate de furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr. 1. În oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise. Piesele de schimb ce fac obiectul caietului de sarcini sunt componente ale Sistemului de autocurătare filtre de aer turbina gaz, sistem ce functioneaza automat fiind inclus in sistemul de automatizare al turbinei, iar pentru evitarea unor incompatibilitati atat din punct de vedere functional (evitarea incompatibilitatii cu sistemul de automatizare), dar si din punct de vedere constructiv, este necesar a se achizitiona acelasi tip de componente cu cele indicate in anexa nr.1 a caietului de sarcini. Tinand cont de faptul ca CTE Bucuresti Vest nu are documentatia tehnica detaliata a acestor componente, in anexa nr.2 este stipulat codul de produs si producatorul. Nu sunt permise adaptari constructive. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001, editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. In oferta tehnica se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor prevazute de achizitor in caietul de sarcini la capitolul ”Garantii” . | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti Termen de livrare : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : conform cerintelor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 18 luni de la receptionarea produselor, dar nu mai putin de 12 luni de la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)