FISA DE OFERTA

Piese de schimb  aferente  electropompelor de   dozare FeSO4 tip PRIMUS 226-249 L V 63 din cadrul Depozitului de reactivi si sistemelor automate de preparare si dozare lapte var tip KD 440-ALLDOS din CTE Bucuresti  VEST

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | LOT 1 PIESE DE SCHIMB ELECTROPOMPA DOZARE FeSO4 TIP PRIMUS 226-249 L V 63 DIN CADRUL DEPOZITULUI DE REACTIVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kit cap dozare PVC DMX 226L (inclusiv elemente de montaj si etansare)-cod 998808121 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | supapa aspiratie/ refulare completa Dn 32 PVC - cod 98812754 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 1.3 | Kit melc si roata melcata –kit DMX 226L,gear 25:1, cod 99476557 compus din: | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | - roata melcata din bronz cod 99476557 part 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - melc 25:1 din 9 SMn28K cod 99476557 part 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | piston complet cod 99111171 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Membrana dozare-kit diaphragm DMX 380-800, cod 96375343, pentru electropompa dozare sulfat feros tip PRIMUS 226-249nL V 63 (ALLDOS) | buc | 10 |  |  |  |  |
| 1.5 | convertizor de turatie ( SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc | 4 |  |  |  |  |
| 1.6 | motor electric cod 45.10057-220-240/380-415 V; 50/60 Hz; 0,55 Kw | buc | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |
|  | LOT 2 Piese de schimb aferente sistemelor automate de preparare si dozare lapte de var, tip KD 440-ALLDOS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kit suoape complete de aspiratie si refulare, material inox 1.4571, cod 96375375 compus din: | buc. . | 4 |  |  |  |  |
|  | - Supapa completa aspiratie, mat. inox 1.4571, cod 96375364 part 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Supapa completa refulare, mat. inox 1.4571, cod 96375365 part 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Surub dozator, diametru 40 mm cod 96701265 (D06F-3/4A) | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Bobina tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa aferenta vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz cod 96687773 | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | Senzor capacitiv de proximitate 220 V, cod 96726132 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | Robinet reducere presiune 3/4"-cod 96688538 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | Vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz inclusiv bobina, tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa cod 96687773 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 2.7 | Vibrator cod 99345010 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.8 | Sonda de nivel | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2.9 | Pentru EP 257-880 (var): |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Kit melc si roata melcata-kit gear DMH sz 3 12, 75:1(112tr/min), cod 92527650 compus din: | buc. . | 2 |  |  |  |  |
| 2.9.2 | - cap de dozare (cod 98961662) | buc. | 4 |  |  |  |  |
| 2.10 | Convertizor de turatie (SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc. | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 + LOT 2 |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract Cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a-c. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor CTE VEST | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Vest – B-dul Timisoara,nr.106, sector 6,Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.manole@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)