FISA DE OFERTA

"Piese de schimb arzatoare CAF nr.4  din CTE Grozavesti –Lotul I si Lotul II"

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produse | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL I |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pilot de aprindere complet echipat cu modul supraveghere flacara, producator HEGWEIN, ZA 0-130M, Erdgas 50-150 mbarg, 230V A.C, 50/60 Hz, 110 VA, IP 54 , Art.Nr. 3502019519: | buc. | 1 |  |  | 50 zile calendaristice |
|  | TOTAL (LEI, fara TVA) pentru Lotul I |  |  |  |  |  |
| LOTUL II |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Servomotor tip SEAVIS FSM 025A66, Power supply 230V A.C / 50 – 60Hz / 5.9W, Position time 66sec / 90°, Torque 25Nm, IP 65, Art.nr. 621516 | buc. | 1 |  |  | 70 zile calendaristice |
|  | TOTAL (LEI, fara TVA) pentru Lotul II |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (LEI, fara TVA) |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Se vor prezenta Fisele Tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare, sau conform oricărui alt Standard de management al calității echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Piesele de schimb executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, Caietului de Sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/ in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Furnizorul va supune spre avizare Beneficiarului, Planul Calitatii, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va incunostinta Beneficiarul asupra eventualelor neconformitati aparute in timpul fabricatiei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de Furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de Furnizor sau care, fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performatele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Sa execute fara plata piesele de schimb efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Calitatea produselor este atestata de Furnizor prin Certificate de calitate, desene care insotesc produsele catre Beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele executate sunt in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea: Termenul de livrare pentru piesele de schimb este conform Anexei nr.1 a Caietului de Sarcini, de la data transmiterii Comenzii. Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor. Beneficiarul nu va accepta decalari ale termenelor de livrare, dupa transmiterea Comenzii. Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produselor pe timpul transportului revine Furnizorului, care in situatii deosebite va actiona si pretinde despagubiri de la caraus. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea si conservarea Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin Caietul de Sarcini sau documentatii tehnice. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. Marcajul se face conform standardelor in vigoare, Caietului de Sarcini si documentatiilor de executie ale Furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documentele solicitate la livrare Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie; - Certificat de calitate de la producator - Certificat de garantie; - Declaratia de conformitate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor: Receptia cantitativa si calitativa la Beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform Comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai putin de 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)