FISA DE OFERTA

ptr.

Elemente filtrante aferente filtrelor montate pe circuitele din cadrul Centralei cu Ciclu Combinat-

CTE Bucuresti VEST - LOT 1÷LOT 9

DENUMIRE FURNIZOR:………………………………………………………………………………

ANEXA NR.1: 	LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE

| Nr. Crt. | Denumire piese de schimb | UM | Cantitate | Pret (lei) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitar | Total |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1-Producator SAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant tip coalescent 486 pentru instalatie eliminare vapori de ulei, aferente turbinei cu gaz (50 buc/set) (cod General Electric 328A7187P003) Conform Anexa nr.2 | set | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2-Producator INTERNORMEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant cod 01.NR.1000.16VG.10.B.P filtru ulei ungere Compresor de gaz DNR1005.16VG.10.B.P-FD1.A (2 buc/set) Conform Anexa nr.3 | set | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3-Producator BOLL&KIRCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant tip 1987475 pentru filtru duplex ulei ungere turbina cu abur BFD 220 630/990 100 10 GX Conform Anexa nr.4 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Element filtrant tip 1987461 pentru filtru duplex ulei ungere turbina cu abur tip BFD 100 260/350 25 02 GX Conform Anexa nr.5 | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4-Producator MP FILTRI SpA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant tip HP 065 2 A 06 A N P01 pentru filtru circuit ulei hidraulic actionari by-pass turbina cu abur cod FHP 065 2 BAG 2 A 06 N Conform Anexa nr.6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Element filtrant tip MF 100 2 A 06 H B P01 pentru filtru circuit retur ulei hidraulic actionari by-pass turbina cu abur cod MPF 100 2 AG3 A06 HB Conform Anexa nr.7 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Element filtrant cod A8 L03 pentru filtru SA 115 G1 L03 A P01 aferent circuit recirculare ulei hidraulic actionari statii by-pass turbina cu abur Conform Anexa nr.8 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Element filtrant tip HP 065 1 A10 AH P01 aferent filtru circuit ulei hidraulic compresor de gaz tip FHP 065 1 BAG A10 H/V7 Conform Anexa nr.9 | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5-Producator DONALDSON |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elemente filtrante cod V3045V1H15 (cod nou produs: P167181 Donaldson-OEM) pentru filtre tip H4405S1PN1H15 fabricant WESTERN FILTER montate pe circuitele de ulei aferente actionarilor hidraulice ale vanelor de reglare gaz-Turbina gaz Conform Anexa nr.10 | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6-Producator ADAMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant: Poro Stone cod 121413 pentru filtru aer atomizare tip 3/4" GP-31 (Un set contine un element filtrant, 2 garnituri filtru, 1 garnitura capac) Conform Anexa nr.11 | set | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7-Producator FRANKE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elemente filtrante separator vapori ulei compresor de gaz cod MFK-032-39.4 (16 buc/set inclusiv garnituri fixare) Conform Anexa nr.12 | set | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8-Producator DOLLINGER |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element filtrant cod: 49-BN-153X-N-63+garnitura capac cod D1204444+garnitura filtru cod D1204005 pentru circuit principal aer atomizare si filtru gaz DLN aferent turbina gaz Conform Anexa nr.13 | set | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9-Producator PALL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elemente filtrante pt filtru ulei hidraulic turbina cu gaz cod: HC9601FCP13Z (cod General Electric 328A7168P001) Conform Anexa nr.14 | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LEI (FARA TVA): LOT 1+LOT 2+LOT 3+LOT 4+ +LOT 5+LOT 6+LOT 7+LOT 8+LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in anexele 2÷14. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in documentatie au fost specificate codul si fabricantul produselor. Daca se ofera produse cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare. 6. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ 3) Acceptat □ Neacceptat □ 4) Acceptat □ Neacceptat □ 5) Acceptat □ Neacceptat □ 6) Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 12 luni de la PIF, dar nu mai putin de 18 luni de la receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1) Livrare: franco-depozit beneficiar: CTE Bucuresti Vest: B-dul.Timisoara nr.106, Sector 6. 2) Termen de livrare: Conform Anexa 1 caiet de sarcini. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia si controlul produselor ce se achizitioneaza: Conform cap.VIII caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate: -aviz de expeditie, CMR; -certificat de calitate si declaratie de conformitate UE emise de producator ; -certificat de garantie; -instructiuni de conservare, depozitare, manipulare, emise de furnizor pe care achizitorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor livrate din necunoasterea lor, in limba romana; -documentatie tehnica, documentatie de montaj. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: Conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII: ……………………………………………………………………………………………

FURNIZOR                                                                                …………..………..…………