- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Etalonare etaloane de laborator si dispozitive auxiliare utilizate in activitatea de metrologie pentru veriifcari interne - lot 1, 3, 4, 5

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...............................................................………………

| NR. CRT. | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |  | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | Prestator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR (lei), fara TVA | TOTAL (lei), fara TVA |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| LOT 1 – Etalonare calibratoare de presiune si modulele aferente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Calibrator de presiune tip: BETA GAUGE II cu modul pentru masurarea curentului si tensiunii;Domeniu: (25÷150)mA c.c; (2,5÷25) V c.c;Clasa: 0,01 | buc | 5 |  |  |  |
| 2 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (-1÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷2,1) bar; clasa: 0,025 | buc | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷70) bar; clasa: 0,025 | buc | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷100) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |
| 6 |  | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷350) bar; clasa: 0,025 | buc | 3 |  |  |  |
| Total, lot 1 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 – Etalonare manometre cu piston si greutati |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Manometru cu piston si greutati tip MPG 6, dom. (1÷60) bar, clasa 0,1 /0÷500kgf/cm2 | buc | 2 |  |  |  |
| Total, lot 3 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 – Etalonare calibratoare de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Calibrator de temperatura tip MICROCAL 200+; in-aut, Pt 100,w=1,385, w=1,391 si w=1,39283 ptr TTR HART 5614; Termocuplu tip K(0÷1200°C); tip j (0÷600°C); 0÷200mV; 0÷2000mV; 0÷500Ώ | buc | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Calibrator de temperatura etalon HART 1529 cu 4 canale (2 canale Pt100 w=1,385; 2 canale TC) | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Termocuplu etalon S HART SCIENTIFIC model 5650, in 3 puncte | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Termorezistenta etalon S HART SCIENTIFIC model 5614 Pt 100, in 3 pct. | buc | 1 |  |  |  |
| Total, lot 4 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 - Etalonare barometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Barometru aneroid dom.( 80÷106 ) KPa | buc | 3 |  |  |  |
| Total, lot 8 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1+ …..… + lot 5 (lei, fara TVA) (se va face totalul pentru loturile ofertate) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Transportul  echipamentelor si materialele folosite vor fi incluse în pret.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Termen de etalonare – inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare – maxim 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. Durata contractului – 1 an. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/ 2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). Se va transmite o declaratie pe proprie raspundere. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestatorul serviciilor de etalonare : - va respecta cerintele OG 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare -va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele HG 1660/ 2005 anexa 3 Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 - trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal. -va emite certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025). | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestare servicii : - materialele, echipamentele, etaloanele, softurile necesare se asigura in totalitate de catre prestator. Valoarea acestora este inclusa in pretul serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia serviciilor prestate: - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :   ………………………………………………………………………………….....................................

- OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                                                                  …………...…………….

(semnătura autorizată)