FISA DE OFERTA

- pentru

Refacere balizaj cos fum H = 180 m - CTE Vest

DENUMIRE PRESTATOR …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire servicii | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ETAPA 1 – Refacere instalatie balizaj cos fum |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montare cale de acces pentru zona de lucru si transport echipament si materiale de lucru la inaltime necesare verificarii si interventiei (pana la cota + 175m) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare cablu de la inaltime medie de 90m cu transport si predare deseu la depozitul CTE Bucuresti Vest (*) | ml | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare lampi vechi de la inaltime medie de 90m cu transport si predare deseu la depozitul CTE Bucuresti Vest | buc | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Montare(pozare) cablu alimentare circuit general verticala | ml | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Montare (pozare) cablu alimentare (paliere) balcoane balizaj orizonatala | ml | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Montare doze legatura generale paliere (balcoane) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Montare doze legatura lampi paliere (balcoane) | buc | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Montare lampi balizaj complet echipate, verificari si masuratori electrice | buc | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Verificare corpuri de iluminat si a sistemului de prindere al acestora | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) ETAPA 1 : |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA 2 - Realizare balizaj de zi - vopsire alternativ alb/rosu, conform reglementarilor tehnice in vigoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Montare cale de acces pentru zona de lucru si transport echipament si materiale de lucru la inaltime necesare verificarii si interventiei (pana la cota + 175m) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Curatare vopsea degradata acolo unde este necesar si pregatire suprafata vopsire | mp | 350 |  |  |  |  |
| 12 | Vopsire caroiaj de balizar pe timp de zi – (alternativ culoare rosie si alba) – vopsea lavabila pt exterior | mp | 350 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) ETAPA 2 : |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) ETAPA1+ ETAPA 2: |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Executantul isi va lua toate masurile in vederea respectarii cerintelor legale SSM pentru lucrul la inaltime. (*)Deseul rezultat se va transporta la depozitul CTE Vest pe o distanta de 500m.

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ  ASIGURATE  DE  EXECUTANT

| Nr. Crt. | Denumire materiale | UM | Cant. | Pret (lei fara TVA:) | Pret total (lei fara TVA:) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 1-Refacere instalatie balizaj cos fum |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu alimentare circuit general verticala CYYF- 4x2,5 | ml | 200 |  |  |
| 2 | Cablu alimentare (paliere)balcoane balizaj orizontala CYYF - 3x2,5 | ml | 200 |  |  |
| 3 | Doza de legatura aluminiu exterior, forma cruce, 4 iesiri, IP68 paliere | buc | 4 |  |  |
| 4 | Doza de Legatura IP68, 8-12mm exterior, 3 iesiri IP68, (balcoane) | buc | 12 |  |  |
| 5 | Lampi balizaj Pulsar Low Intensity tip B cu 3 LED-uri rosii si intensitate luminoasa peste 32 cd | buc | 12 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) ETAPA 1 : |  |  |  |  |  |
| ETAPA 2-Refacere balizaj de zi –vopsire alternativ alb/rosu,conform reglementarilor tehnice in vigoare |  |  |  |  |  |
| 6 | Vopsea lavabila exterior necesara 50 litri rosu | l | 50 |  |  |
| 7 | Vopsea lavabila exterior necesara 50 litri alb | l | 50 |  |  |
| 8 | Amorsa | l | 30 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) ETAPA 2 = |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) ETAPA1+ ETAPA 2: |  |  |  |  |  |

Nota: Toate materialele marunte si consumabilele necesare efectuarii montajului sunt asigurate de executant.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul sa asigure numai personal calificat si autorizat (Autorizație ANRE de electrician Gradul și tipul II B, Certificat/Atestat de lucru la înălțime), pentru prestarea serviciilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Materialele marunte se asigura in totalitate de prestator. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 4. Serviciile trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile de executie, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 5.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Ofertantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii ; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Garantia tehnica : perioada de garantie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Garantie de buna executie: 5% din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care punerea in functiune nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c)). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare servicii: -ETAPA 1 (Refacere instalatie balizaj cos fum) -10 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. -ETAPA 2 (Refacere balizaj de zi)- 10 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii : Bucureşti . CTE Vest : B-dul Timişoara nr.106, sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

CONDITII COMERCIALE

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)