FISA DE OFERTA

"Electrovalve PARKER si HYDAC necesare turbinelor TA3 si TA4 din CTE Progresu "

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electrovalva apa-ulei (E2), 2/2, Normal Deschisa, DN25, (G1), 9,5 m³/h, Pn=20 bar, Temp. max. fluid 90°C cu bobina 24VCC/16W si conector; DIN Cod Parker 7322BDN00+ZH16+600003 PLUG | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Electrovalva armare Dn 6; Pn 20, cu bobina 24VCC si conector DIN; Cod Hydac WKM08130C-01-C-N-24DG+5001717 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL (LEI, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplineste toate conditiile tehnice descrise in Fisele Tehnice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Se vor prezenta Fisele Tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performatele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Calitatea produselor este atestata de Furnizor prin Certificate de calitate si Declaratii de conformitate care insotesc produsele catre Beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: Livrarea produsului se face franco depozit beneficiar – CTE Progresu, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor. CTE Progresu : Str.Pogoanele nr.1A, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: Termenul de livrare este de 60 de zile calendaristice de la confirmarea Comenzii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documentele solicitate la livrare Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie; - Certificat de calitate ; - Certificat de garantie; - Declaratia de conformitate. - Factura Fiscala emisa prin sistemul electronic e-Factura. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : 30 de zile de la data receptiei produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)