FISA DE OFERTA

LN 3 – Revizie rotor electromotor aferent  EPA 2 cu reparare ventilator racire rotor din dotarea CTE Sud

| NR. CRT | DENUMIREA LUCRARILOR | U.M. | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBCONTRACTANT | CONTRACTANT GENERAL |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | Revizie rotor electromotor aferent EPA 2 din dotarea CTE Sud, cu reparare ventilator racire rotor = 1 buc. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Control vizual general al ansamblului rotoric | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Suflat, curatat, aspirat corp rotor | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Masuratori electrice rotor - verificare bare rotor | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Demontat ventilator de pe rotor parte cupla | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Verificat set palete ventilator cu LP | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Inlocuire palete gasite fisurate sau rupte cu palete noi | set | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Echilibrare ventilator | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Echipare ansamblu rotor ventilator | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Pasaportizare rotor | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Echilibrare dinamica rotor | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Vopsire ventilator si rotor | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Transportul rotorului de la sediul centralei CTE SUD la sediul prestatorului si retur, va fi asigurat de prestator. Caracteristici tehnice motor: Un =6kV; P =4000kW; n =2985rot/min; masa totala motor =17410 kg, masa rotor electromotor =cca 5000 kg

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Executantul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind durata de prestare a serviciilor si garantia tehnica ofertata. Se vor prezenta fisele tehnice ale serviciilor prestate, fise de masuratori, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a serviciilor prestate. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la punerea in functiune a electromotorului, dar nu mai mult de 18 luni de la data procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor, intocmite conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Executantul trebuie sa faca dovada ca poate presta serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:3 % Garanţia de bună execuţie pentru lucrările din prezentul contract se constituie prin________________________________________________________ (se va preciza unul din modurile de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise in conditiile legii astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care punerea in functiune nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE SOLICITARE ACHIZITOR; OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită). Angajament comercial : contract – 15 de zile de la preluarea rotorului; Acceptat □ Neacceptat □. Conditii de plata : conform contract; Acceptat □ Neacceptat □. Termenul de prestare : Contractantul va finaliza executia lucrarilor in termen de 15 zile calendaristice de la data predarii rotorului.; Acceptat □ Neacceptat □. Adresa de prestare: CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3 - în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare; Acceptat □ Neacceptat □. Model contract propus de achizitor; Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OBSERVATII :  ………………………………………………………………………………………………..................................................................................

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)