FISA DE OFERTA

Ofertant: ……………………………………..

| Nr. crt. | LISTA DE CANTITATI DE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ ( lei fara TVA) |  | Din care |  | Durata/ termen prestare* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total | Contac-tant general | subcon- tractant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A: LN1, 2 - Servicii de intretinere / reparatii tip service pentru instalatia de excitatie statica proprie aferenta Generator 3 – TA3 din CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de intretinere |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LN1 - excitatie statica pentru Generator nr. 3 - Turbina nr. 3, 100MW din CTE Sud, conform Anexa nr. 3 (Set lucrari ce se vor efectua in cadrul serviciilor de intretinere pentru instalatia de excitatie statica proprie G3 – TA3 din CTE Sud) | interv./an | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | LN2 - excitatie statica pentru Generator nr. 3 - Turbina nr. 3, 100MW din CTE Sud | interv./an | 1 |  |  |  |  |  |
| B: LN1, 2 - Servicii de intretinere / reparatii tip service pentru instalatia de excitatie statica proprie aferenta Generator 4 – TA4 din CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LN1 - excitatie statica pentru Generator nr. 4 - Turbina nr. 4, 100MW din CTE Sud, conform Anexa nr. 3 (Set lucrari ce se vor efectua in cadrul serviciilor de intretinere pentru instalatia de excitatie statica proprie G4 – TA4 din CTE Sud) | interv./an | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | LN2 - excitatie statica pentru Generator nr. 4 - Turbina nr. 4, 100MW din CTE Sud | interv./an | 1 |  |  |  |  |  |
| C: LN1, 2 - Servicii de intretinere / reparatii tip service pentru instalatia de excitatie statica de rezerva tip SRAT-N aferenta G3 – TA3/ G4 – TA4 din CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de intretinere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LN1 - excitatie statica de rezerva tip SRAT-N pentru Generator nr. 3- Turbina 3/ Generator nr. 4 - Turbina nr. 4, 100MW din CTE Sud, conform Anexa nr. 3 (Set lucrari ce se vor efectua in cadrul serviciilor de intretinere pentru instalatia de excitatie statica de rezerva aferenta G3 – TA3/ G4 – TA4 din CTE Sud) | interv./an | 1 |  |  |  |  |  |
| Servicii de reparatii accidentale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LN2 - excitatie statica de rezerva tip SRAT-N pentru Generator nr. 3 - Turbina 3/Generator nr. 4 - Turbina 4, 100MW - CTE Sud | interv./an | 1 |  |  |  |  |  |
| FURNIZARE piese de schimb: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Piese de schimb pentru instalatiile de excitatie statice proprii G3 -TA3, G4 – TA4 si rezerva pentru G 3 – TA3, G4 – TA4 din CTE Sud, rezultate in urma notelor de constatare (valoarea reprezinta maxim 25% din valoarea totala a pieselor de schimb mentionate in anexa 2 a caietului de sarcini |  | 25% |  |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Valoarea pieselor de schimb este de maxim 25% din valoarea totala a pieselor de schimb precizate in Anexa 2 a caietului de sarcini.

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE PRESTATOR

| NR CRT | Denumire echipamente, piese de schimb si materiale de baza | UM | CANt. | PREŢ ( LEI fara tva ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Piese de schimb pentru excitatia statica proprie G3 -TA3, G4 -TA4 |  |  |  |  |
| 1 | Compact logix 750KB,16 DI, 16 DO, 4 AI/O | buc | 1 |  |  |
| 2 | Modul analogic rapid (4IN/2OUT) | buc | 1 |  |  |
| 3 | Modul intrari logice (16IN/24Vdc) | buc | 1 |  |  |
| 4 | Modul iesiri logice (16OUT/24Vdc) | buc | 1 |  |  |
| 5 | Dioda Redresoare 25A/1200V R | buc | 1 |  |  |
| 6 | Dioda Redresoare 25A/1200V | buc | 1 |  |  |
| 7 | Multiconvertor de putere MTR | buc | 1 |  |  |
| 8 | Transformator sincronizare 400V/180V (+20%); 5VA Profil inalt diametru mic | buc | 3 |  |  |
| 9 | Placa Masura Excitatie | buc | 1 |  |  |
| 10 | Dispozitiv de comanda pe grila numeric | buc | 1 |  |  |
| 11 | Placa transformatoare curent | buc | 1 |  |  |
| 12 | 2xPAT | buc | 2 |  |  |
| 13 | Industrial Ethernet Switch | buc | 1 |  |  |
| 14 | Sursa tensiune 220/24; 5A | buc | 1 |  |  |
| 15 | Siguranta 1AaM; 10x38 | buc | 3 |  |  |
| 16 | Siguranta 2AgG; 10x38 | buc | 6 |  |  |
| 17 | Siguranta 4AaM; 10x38 | buc | 2 |  |  |
| 18 | Siguranta 10AaM; 10x38 | buc | 2 |  |  |
| 19 | Siguranta 50AaR; 14x51 | buc | 3 |  |  |
| 20 | Panou Operator 5,7” Touch, color | buc | 1 |  |  |
| 21 | SIMATIC HMI TP1500 Comfort 15” | buc | 1 |  |  |
| 22 | Releu interfatare 2 NO; 24Vcc weidmuller | buc | 1 |  |  |
| 23 | Siguranta ultrarapida cu microcontact de detectie ardere 630A/660V | buc | 6 |  |  |
| 24 | Tiristor tip disc Itav= 1745A Vrrm= 1600V | buc | 3 |  |  |
| 25 | Releu 24Vcc 4 contacte basculante | buc | 3 |  |  |
| 26 | Traductor curent 2000A, raport 1/5000 | buc | 1 |  |  |
| 27 | Traductor masura 0-300V/ 4-20mA, 220Vac | buc | 1 |  |  |
| 28 | Traductor masura 0-100mV/ 4-20mA, 220Vac | buc | 1 |  |  |
| 29 | Condensator, capacitate 0,47µF, 2700Vcc, 1900Vac | buc | 6 |  |  |
|  | Piese de schimb pentru excitatia statica de rezerva G3 – TA3, G4- TA4. |  |  |  |  |
| 1 | Sursa de tensiune in comutatie 5A 230 Vcc/ca -24Vcc | buc | 1 |  |  |
| 2 | Placa adaptare masuri | buc | 1 |  |  |
| 3 | Multiconvertor de putere MTR | buc | 1 |  |  |
| 4 | Placa supraveghere sigurante SASUR | buc | 1 |  |  |
| 5 | Placa aprindere tiristoare 2xPAT | buc | 2 |  |  |
| 6 | Placa aprindere contactor static ACS | buc | 2 |  |  |
| 7 | Siguranta ultrarapida 6A/660V 14x51 | buc | 6 |  |  |
| 8 | Siguranta ultrarapida 630A/660V gab.3 | buc | 12 |  |  |
| 9 | Siguranta lenta 2A/660V 10x38 | buc | 6 |  |  |
| 10 | Transformator blocare protectii si sincronizare 400 V / 19 V dimensionat la 400 V + 20 % = 480 V | buc | 2 |  |  |
| 11 | Releu interfatare - Ubob = 230Vcc/ac, 1 contact basculant 6A/250V | buc | 3 |  |  |
| 12 | Releu interfatare - Ubob = 24Vcc, 1 contact basculant 6A/250V | buc | 10 |  |  |
| 13 | Sursa tensiune stabilizata Uin: 24Vcc/ Uout:+/-15V 0.6A | buc | 1 |  |  |
| 14 | Dispozitiv de comanda pe grila numeric | buc | 1 |  |  |
| 15 | Transformator sincronizare 400V/180V (+20%); 5VA PROFIL INALT DIAMETRU MIC | buc | 6 |  |  |
| 16 | Ventilator min 2500rpm, 230Vac | buc | 2 |  |  |
| 17 | Releu termic 80o C, Uiz=4000V, ND | buc | 2 |  |  |
| 18 | COMPACTLOGIX min 1 MB ENET CONTROLLER | buc | 1 |  |  |
| 19 | Sursa alimentare 19.2-32V DC Input,5V at 4A or 24V at 2A Output | buc | 1 |  |  |
| 20 | Modul 4 intrari/ 2 iesiri analogice rapide | buc | 1 |  |  |
| 21 | Modul intrare logic 16 intrari -24Vdc | buc | 1 |  |  |
| 22 | Modul iesire logic 16 iesiri - 24Vdc | buc | 1 |  |  |
| 23 | Modul 4 intrari analogice | buc | 1 |  |  |
| 24 | Releu monitorizare curent range 0.3..15 A - 24..240V AC/DC | buc | 1 |  |  |
| 25 | Convertor tensiune mV/ 20mA/ 10V/ 24Vcc | buc | 1 |  |  |
| 26 | Comutator valoare limita 24Vcc 1 contact basculant | buc | 2 |  |  |
| 27 | Minicontactor - Ubob = 24Vcc, 4 contacte ND 10A/250V | buc | 1 |  |  |
| 28 | Minicontactor - Ubob = 24Vcc, 2 contacte ND/ 2 contacte NI 10A/250V | buc | 1 |  |  |
| 29 | Releu interfatare - Ubob = 24Vcc, 3 contacte basculante 6A/250V | buc | 5 |  |  |
| 30 | Releu interfatare - Ubob = 24Vcc, 2 contacte basculante 6A/250V | buc | 3 |  |  |
| 31 | Sursa DC-DC 220Vdc/24Vdc – 3.2A | buc | 1 |  |  |
| 32 | Multitraductor AC SINEAX DM5 4 iesiri rapide 4.....20mA, timp raspuns maxim 50ms, alimentare 24Vcc | buc | 1 |  |  |
| 33 | Panou Operator 5,7” Touch, color | buc | 1 |  |  |
| total ( LEI fara tva ) : |  |  |  |  |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Loc de prestare: - CTE Bucuresti Sud: str. Releului nr. 2B, lotul 12/1, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)