LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| Nr.crt. | DENUMIRE MATERIALE | UM | Cant | CINE ASIGURA | PRET UNITAR (lei fara TVA) | PRET TOTAL (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ISOMAT WATERSTOP 1520 (snur bentonitic) sau echivalent pentru 175 ml: | ml | * | executant |  |  |
| 2 | Aditiv mortar PLASTIPROOF sau echivalent pentru 16 mc: | l | * | executant |  |  |
| 3 | Mortar pe baza de ciment DUROCRET sau echivalent, sac de 25 kg, pentru 60 mp: | sac | * | executant |  |  |
| 4 | Mortar bicomponent AQUAMAT - ELASTIC sau echivalent, sac de 25 kg, pentru 450 mp: | sac | * | executant |  |  |
| 5 | Mortar de ciment M100 | mc | 16 | executant |  |  |
| 6 | Vopsea rezistenta la apa pentru metal pentru 10 mp: | kg | * | executant |  |  |
| 7 | Agent anticoroziv pasivizant pentru pentru 25 mp: | kg | * | executant |  |  |
| 8 | profil laminat din otel cornier 50x50x5 (laterale) | ml | 10 | executant |  |  |
| 9 | trepte din BST 500 S diametru 20 (16 trepte) | kg | 15 | executant |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

| NOTE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cantitatile de la pozitiile 1, 2, 3, 4, 6 si 7 ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii de reparatii se calculeaza functie de consumurile impuse de producatorul materialelor respective (se va completa coloana "Cantitate" la aceste pozitii). |  |  |  |
| 2 | Toate materialele de baza și mărunte necesare lucrărilor vor fi asigurate de executant, inclusiv transportul lor la locul de execuție. |  |  |  |
| 3 | Materialele nu contin adaosurile tehnologice. |  |  |  |