FISA DE OFERTA

Ventola (rotor) pentru ventilator-motor aer racire - turbina gaz Centrala Ciclu Combinat

din CTE Bucuresti Vest

Denumire Furnizor: …………………………………

| Nr. crt. | Denumirea produsului | UM | Cant. | Pret unitar Lei (fara TVA) | Valoare totala Lei (fara TVA) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Ventola (rotor) pentru ventilator - FAN FOUGAL HD 86K R2 ARGT4 OR1 RD 90° | - buc | - 1 |  |  |  |  |
| - VALOARE TOTALA (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in Caietul de Sarcini si in Anexele 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Piesa de schimb ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este componenta a unui ventilator de aer, iar pentru evitarea unor incompatibilitati atat din punct de vedere functional (conteaza inclusiv sensul de refulare al ventilatorului, lucru specificat in codul acestuia), dar mai ales si din punct de vedere constructiv, este necesar a se achizitiona acelasi tip de piesa cu cel indicat in anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini. Tinand cont de faptul ca CTE Bucuresti Vest nu dispune de documentatia tehnica detaliata a acestei piese, iar ventola ce urmează a fi montata trebuie sa se potriveasca intru totul in carcasa ventilatorului, in anexa nr.2 (Fisa tehnica) este mentionata seria ventilatorului. Nu sunt permise adaptari constructive ale ventilatorului in vederea inlocuirii pieselor de schimb ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor prevazute de achizitor in caietul de sarcini la capitolul” Garantii” . | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancara sau de o institutie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 70 de zile calendaristice de la incheierea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica : conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………

OPERATOR ECONOMIC

………………………………

(semnatura autorizata)