APROBAT,

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA SI ACHIZITII

Flavius  Cladoveanu

ANUNT

CUMPARARE DIRECTA

Acumulatori pentru UPS-uri

AUTORITATEA CONTRACTANTA

NUME, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

| Denumire oficiala | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA |
| --- | --- |

| Adresa | Splaiul Independentei nr.227 |
| --- | --- |

| Localitate : | Bucuresti | Cod postal : | 060041 | Tara : | Romania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-mail : | achizitii@ecb.elcen.ro | Telefon : | +40 212751474 | Fax : | +40 212751472 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Punct(e) de contact : | Serviciul Achizitii | In atentia : | Celina Marcas |
| --- | --- | --- | --- |

| Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL) | www.elcen.ro |
| --- | --- |

| Tip anunt | Cumparari directe | Tip contract | Furnizare produse |
| --- | --- | --- | --- |

| Denumire contract | Acumulatori pentru UPS-uri |
| --- | --- |

| CPV | 31430000-9 |
| --- | --- |

| Valoarea estimata fara TVA | 22.559 | Moneda | RON |
| --- | --- | --- | --- |

Descriere contract

Acumulatori 12V/5Ah(Lxlxh, 90x70x100), conectori 6,3x8 – 18 buc Acumulatori 12V/9Ah(Lxlxh, 15lx65x94), conectori 6,3x8 – 30 buc Acumulatori 12V/7Ah(Lxlxh, 15x65x93), conectori 6,3x8 – 35 buc Baterie UPS , tip APC RBC 55 – 1 buc Acumulatori, tip Yuasa, 12V/7Ah, (15lx65x95)mm, durata de viata >10 ani – 80 buc Acumulator etans , 12V/9Ah, (15lx65x94)mm, cu borne late de 6 mm (Terminal T2) – 24 buc Acumulator etans , 12V/7Ah, (15lx65x94)mm, cu borne late de 6 mm (Terminal T2) – 198 buc Acumulator etans , 12V/34Ah, (195x130x155)mm, terminal de legatura tip F3 sau F6 – 24 buc Detalii privind caracteristicile produselor, cerinte tehnice, garantie, conditii de receptie, etc. se regasesc in caietul de sarcini disponibil pe site-ul www.elcen.ro in sectiunea Proiecte/Achizitii/Proceduri de achizitii/2015.

Conditii contract :

Modelul de contract propus de autoritatea contractanta este disponibil pe site-ul www.elcen.ro in sectiunea Proiecte/Achizitii/Proceduri de achizitii/2015

Conditii participare :

Persoane juridice/fizice romane - Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente.. Persoane juridice/fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Se solicita document scanat

Criterii adjudecare :

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuie se aplica numai ofertelor care indeplinesc cerintele tehnice si comerciale impuse de autoritatea contractanta.

| Termen limita primire oferte | .................................... |
| --- | --- |

Informatii suplimentare :

1) Ofertele se transmit la adresa de e-mail: achizitii@ecb.elcen.ro 2) Subiectul mesajului : Acumulatori pentru UPS-uri - ELCEN 3) Oferta va cuprinde : - Fisa de oferta completata corespunzator si semnata de persoana autorizata. – document scanat - Obiectiuni la modelul de contract (daca este cazul) – document scanat 4) Documentatia de ofertare care cuprinde Fisa de oferta, caiet de sarcini si model de contract este disponibila pe pe site-ul www.elcen.ro in sectiunea Proiecte/Achizitii/Proceduri de achizitii/2015

Sef  Serviciu Achizitii                    SEF Birou Monitorizare achizitii si proceduri                     Intocmit

Untila Ioana                                           Anca   Ordean                                                      Marcas Celina