FIŞA DE OFERTĂ

pentru

«Acumulatori pentru UPS-uri»

DENUMIRE FURNIZOR ……………………………………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE PRODUS (***) | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Acumulatori 12V/5Ah(Lxlxh, 90x70x100), conectori 6,3x8 | buc | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Acumulatori 12V/9Ah (Lxlxh, 151x65x94), conectori 6,3x8 | buc | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Acumulatori 12V/7Ah (Lxlxh, 151x65x93), conectori 6,3x8 | buc | 35 |  |  |  |  |
| 4 | Baterie UPS, tip APC RBC 55 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Acumulatori , tip Yuasa, 12V/7Ah, (151x65x95)mm ; durata de viata >10ani | buc | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Acumulator etans, 12V/9Ah, (151x65x94)mm, cu borne late de 6mm (Terminal T2) | buc | 24 |  |  |  |  |
| 7 | Acumulator etans, 12V/7Ah,(151x65x94)mm, cu borne late de 6mm (Terminal T2) | buc | 198 |  |  |  |  |
| 8 | Acumulator etans, 12V/34Ah, (195x130x155)mm, terminal de legatura tip F3, sau F6 | buc | 24 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Nota : Adjudecarea se va face pe un singur lot (Oferta se va depune pentru toate cele 8 tipuri  de produse)

(*) Transportul va fi inclus in pretul produselor.

(**) Contravaloarea ambalajelor va fi inclusa in pretul produselor ofertate.

(***) Termen livrare solicitat de achizitor:  30 zile calendaristice  de la semnarea contractului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Respectarea cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Modelul de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptarii se va atasa lista de obiectiuni.

OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

……………………………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)