APROBAT,

Director Tehnic,

Constantin DOBRE

CAIET DE SARCINI nr. 1/2015

pentru achiziţia a

1 buc. oxigenometru portabil de laborator

Cap.I  Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini este furnizarea a  1 buc. oxigenometru portabil de laborator,   pentru Laboratorul chimic al CTE Grozăveşti, având caracteristicile din Anexa nr.2.

# Cap.II  Scopul achiziţiei produsului

Achiziţia produsului din prezentul caiet de sarcini se face în scopul utilizării la executarea periodică a analizelor de laborator, în cadrul CTE Grozăveşti, atât pentru apa de alimentare, cât şi pentru apa de cazan.

Având în vedere faptul că aparatul existent s-a defectat (fără a exista posibilitatea de a putea fi reparat), se impune achiziţia unuia nou în scopul supravegherii regimului chimic optim pentru apa de cazan, în conformitate cu prevederile PE 218/2010 (Regulament de exploatare tehnică  privind regimul chimic al apei şi aburului în centralele electrice şi termice) si cu legislaţia de protecţia mediului în vigoare.

- Cap.III  Specificaţia echipamentelor ce urmează a se achiziţiona

- 1. Specificaţia echipamentului ce urmează a se achiziţiona şi care face obiectul prezentului caiet de sarcini este prezentată în Anexa nr.2 - Fişa tehnică.

Cap.IV  Termenul de livrare

1.Termenul de livrare pentru  oxigenometrul portabil de laborator  care face obiectul prezentului caiet de sarcini este conform Anexa nr.1.

2.ELCEN nu va accepta decalări ale termenelor de livrare după semnarea contractului de furnizare.

Cap.V  Caracteristici tehnice impuse furnizorului de către beneficiar

1. Caracteristicile tehnice, calitative precum şi componentele aferente ale echipamentului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt menţionate în Anexa nr.2-Fişa tehnică.

2. În cazul în care ofertantul este şi producătorul echipamentului, acesta trebuie să facă dovada certificării sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008.

- 3. În cazul în care ofertantul nu are calitate de producător, acesta trebuie să prezinte acte doveditoare care să confirme că produsul este fabricat în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricărui alt standard de sistem de management al calităţii echivalent.

- 4. Furnizorul trebuie să asigure numai personal calificat şi autorizat la probele de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie.

5. Furnizorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru nivelul tehnic, calitativ şi performanţele produsului furnizat.

6. Pentru echipamentele la care se fac încercări, se consideră calitatea îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7. Furnizorul va remedia fără plată echipamentele cu deficienţe şi abateri de la documentaţii, standarde, prescripţii tehnice, constatate la recepţie sau în perioada de garanţie.

8. Marcajul produsului se face conform standardelor în vigoare şi documentaţiilor de execuţie ale furnizorului. Produsul va prezenta marcaj CE şi marcaj metrologic suplimentar, care certifică respectarea de către aparatul de măsură a cerinţelor esenţiale aplicabile produsului ale legislaţiei UE relevante (de ex., Directiva CE nr.32 din 26.02.2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, Regulamentul CE nr. 765/2008 privind stabilirea cerinţelor de acreditare si de supraveghere a pieţei în ce priveşte comercializarea produselor, Decizia CE nr. 768/2008 privind cadrul legal pentru comercializarea produselor)

9. Fiind un produs care nu se supune controlului metrologic legal, fapt confirmat de Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, emisă prin Ordinul 148/2012, beneficiarul solicită etalonarea aparatului de măsură, conform IML 3-05 - Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, art.30, cu emiterea certificatului de etalonare al aparatului.

10. La evaluarea conformităţii produsului se va ţine seama de cerinţele esenţiale aplicabile respectivului mijloc de măsurare, din legislaţia naţională armonizată cu normele europene, în care se prevăd condiţiile de comercializare a produselor. Beneficiarul solicită declaraţia de conformitate, care  va indica şi procedurile de evaluare a conformităţii care au fost aplicate mijlocului de măsurare.

11. Produsul livrat va avea marcaj CE şi va fi însoţit de certificatul de etalonare, declaraţia de conformitate CE tradusă în limba română, conform HG 264/22.02.2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, OG 20 din 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care armonizează condiţiile de comercializare  a produselor şi  Directivei CE nr. 32 din 26.02.2014.

12. Furnizorul va asigura punerea în funcţiune a aparatului, cu personal specializat şi va instrui, pe bază de proces verbal semnat de ambele părţi, personalul utilizator din Laboratorul chimic aferent CTE Grozăveşti. Rezultatele punerii în funcţiune şi instruirii se vor înregistra în Raport de PIF, respectiv Proces verbal de instruire, care se vor ataşa la cartea tehnică a produsului.

Cap.VI  Recepţia echipamentului

1.Calitatea produsului este atestată de furnizor prin certificate de calitate şi de conformitate care 	însoţesc produsele către beneficiar.

2. Pe baza documentelor care însoţesc transportul, menţionate la cap. VII, recepţia cantitativă şi calitativă a echipamentului se efectuează în termen de trei zile de la data primirii lor de către beneficiar, termen în care va fi convocat furnizorul în caz de neconformităţi cantitative sau calitative.

3. Recepţia cantitativă şi calitativă a echipamentului se face pe bază de Proces verbal de recepţie, conform Ordinului M.F. nr.3512/2008 privind Norma metodologică de întocmire şi utilizare a documentelor financiar contabile.

Cap.VII Condiţii impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea şi transportul produselor

1. Livrarea produsului se face franco depozit beneficiar – CTE Grozăveşti, în Splaiul Independenţei nr.227, sector 6,  în intervalul orar 7-15,  în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor.

2. Produsul se va livra cu ambalaj şi în condiţiile impuse de documentaţiile tehnice.

3. Furnizorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

4. Ambalarea şi conservarea produsului livrat se vor face în aşa fel încât acesta să-şi păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanţie.

5. Produsul se va livra în condiţii de conservare conform documentaţiei tehnice şi prescripţiilor standardizate.

6. Transportul produsului va fi însoţit obligatoriu de următoarele documente:

- dispoziţie de livrare - aviz de expediţie;

- proces verbal de recepţie;

- certificat de calitate de la producător şi certificat de garanţie;

- certificat de etalonare emis de un Laborator acreditat BRML;

- declaraţie de conformitate de tip CE ;

- carte tehnică şi instrucţiuni de punere în funcţiune, operare şi întreţinere  a aparatului în original şi cu traducere completă în limba română (2 exemplare).

7. Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale echipamentelor pe timpul transportului revine furnizorului, care în situaţii deosebite va acţiona şi pretinde despăgubiri de la cărăuş.

Cap. VIII  Garanţii

1.  Garanţia tehnică a produsului solicitat este de 24 luni de la data recepţiei.

2. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat este nou şi în conformitate cu specificaţiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă.

Cap. IX Alte informaţii

1.  Anexa nr.1 si Anexa nr.2  fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2. La elaborarea ofertei tehnice se va ţine seama de cerinţele descrise în prezentul Caiet de sarcini şi în Fişa de Date a achiziţiei, la capitolul specific  “Modul de prezentare a propunerii tehnice”.

3. Furnizorul va asigura o zi de instruire, sub formă de informaţii şi instrucţiuni specifice, în vederea manipulării corespunzătoare a oxigenometrului portabil de laborator achiziţionat.

Sef Serviciu Investiţii					 Sef Serviciu Studii şi Proiecte

Emilian MATEESCU                                                                       Stelian MAZILU

Serv. Studii şi Proiecte

Tiberiu Constantinescu

Sef Laborator chimic CTE Grozăveşti		            		 Responsabil lucrare

Dumitra Lixandru					            	 Florentina Călugăru

Splaiul Independenţei nr. 227, cod poştal 060041, sector 6, Bucureşti

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003