FIŞA DE OFERTĂ

pentru

«OXIGENOMETRU PORTABIL DE LABORATOR»

DENUMIRE FURNIZOR ……………………………………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Oxigenometru portabil de laborator | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor:  30 zile  de la perfectarea contractului.

(**) Produsul se va livra cu ambalaj şi în condiţiile impuse de documentaţiile tehnice.

(***) Furnizorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Furnizorul va respecta cerințele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Dovada certificării de la producător a sistemului de management a calităţii conform standardului SR EN - ISO 9001/2008 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Furnizorul trebuie sa asigure numai personal calificat si autorizat la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Produsul livrat va avea marcaj CE si va fi insotit de certificatul de etalonare, declaratia de |  |
| 5. Furnizorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru nivelul tehnic, calitativ şi performanţele produsului furnizat | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Pentru echipamentele la care se fac încercări, se consideră calitatea îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Furnizorul va remedia fără plată echipamentele cu deficienţe şi abateri de la documentaţii, standarde, prescripţii tehnice, constatate la recepţie sau în perioada de garanţie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Marcajul produsului se face conform standardelor în vigoare şi documentaţiilor de execuţie ale furnizorului. Produsul va prezenta marcaj CE şi marcaj metrologic suplimentar, care certifică respectarea de către aparatul de măsură a cerinţelor esenţiale aplicabile produsului ale legislaţiei UE relevante (de ex., Directiva CE nr.32 din 26.02.2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, Regulamentul CE nr. 765/2008 privind stabilirea cerinţelor de acreditare si de supraveghere a pieţei în ce priveşte comercializarea produselor, Decizia CE nr. 768/2008 privind cadrul legal pentru comercializarea produselor) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Fiind un produs care nu se supune controlului metrologic legal, fapt confirmat de Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, emisă prin Ordinul 148/2012, beneficiarul solicită etalonarea aparatului de măsură, conform IML 3-05 - Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, art.30, cu emiterea certificatului de etalonare al aparatului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. La evaluarea conformităţii produsului se va ţine seama de cerinţele esenţiale aplicabile respectivului mijloc de măsurare, din legislaţia naţională armonizată cu normele europene, în care se prevăd condiţiile de comercializare a produselor. Beneficiarul solicită declaraţia de conformitate, care va indica şi procedurile de evaluare a conformităţii care au fost aplicate mijlocului de măsurare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Produsul livrat va avea marcaj CE şi va fi însoţit de certificatul de etalonare, declaraţia de conformitate CE tradusă în limba română, conform HG 264/22.02.2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, OG 20 din 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi Directivei CE nr. 32 din 26.02.2014. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12. Furnizorul va asigura punerea în funcţiune a aparatului, cu personal specializat şi va instrui, pe bază de proces verbal semnat de ambele părţi, personalul utilizator din Laboratorul chimic aferent CTE Grozăveşti. Rezultatele punerii în funcţiune şi instruirii se vor înregistra în Raport de PIF, respectiv Proces verbal de instruire, care se vor ataşa la cartea tehnică a produsului. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : Dispozitie de livrare – aviz de expeditie, proces verbal de receptie, certificat de calitate de la producator si certificat de garantie, certificat de etalonare emis de un Laborator acredit BRML, declaratie de conformitate de tip CE, carte tehnica si instructiuni de punere in functiune, operare si intretinere a aparatului in original si cu traducere completa in limba romana (2 exemplare). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 24 luni de la data receptiei | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Grozavesti - Splaiul Independentei nr. 229, sector 6; în intervalul orar 7-15, în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………....................................

FURNIZOR

…………...…………….

(semnătura autorizată)