FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR:…………………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M | Cantitate | PRET fata TVA |  | TERMEN (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | PS – aferente sistemelor automate de preparare si dozare lapte de var , tip KD 440 – ALLDOS |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor capacitiv de proximitate 220 V, cod 45301-1 | buc. | 2 |  |  |  |
| 2 | Supapă completă aspiraţie, mat. inox 1.4571, cod 10.2150-45 | buc. | 4 |  |  |  |
| 3 | Supapă completă refulare, mat. inox 1.4571, cod 10.2149-45 | buc. | 4 |  |  |  |
| 4 | Sonda de nivel a solutiei de lapte var in vasul de preparare | buc. | 2 |  |  |  |
| 5 | Surub dozator, diametru 30 mm (cod 14.1225) | buc. | 2 |  |  |  |
| 6 | Robinet reducere presiune 3/4"-cod 53600-3/4 | buc. | 4 |  |  |  |
|  | Pentru EP 257-880(var): |  |  |  |  |  |
| 7 | - melc 112 curse/min (cod 102010-3) | buc. | 1 |  |  |  |
| 8 | - roata melcata 112 curse/min (cod 101447-4) | buc. | 1 |  |  |  |
| 9 | Rulment cu arc 65x78x25 (cod 51503 ) | buc. | 4 |  |  |  |
| 10 | Rulment cu role conice 20x47x15,25 (cod 51546) | buc. | 4 |  |  |  |
| 11 | Saiba speciala pentru rulment cu bila 30x72x19 (cod 51562) | buc. | 4 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Termen solicitat de achizitor : 60 zile calendaristice de la perfectarea contractului

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, anexat solicitarii | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Declaratie privind principalele produse furnizate in ultimii 3 ani (care fac obiectul achizitiei), insotita de minim un document semnat de beneficiar care sa confirme livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Pentru ofertanţii care sunt dealeri (comercianţi) se solicită completarea tabelului cu detalii producator - Formularul | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Furnizorul prezintă dovada certificării la producător a sistemului de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001/2008 (Se anexează certificatul) | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garanţie tehnică: 12 luni de la data semnarii PIF si 18 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 60 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE VEST – B-dul Timisoara, nr 106, sector 6; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (**) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(**) In cazul neacceptarii se va atasa lista de obiectiuni.

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)