FIŞA DE OFERTĂ

pentru

«ÎNTRERUPĂTOARE»

DENUMIRE FURNIZOR …………………………….............................................………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE PRODUS (*) | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Intreruptor automat tripolar (model USOL) pentru actionarea motoarelor de 0,4kV( I nominal motor = 210A / P nominal motor = 110kW), cu motoras pentru actionare de la distanta, conform precizrilor din fisa tehnica nr.1 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Intreruptor automat tripolar (model USOL) pentru actionarea motoarelor de 0,4kV( I nominal motor = 132A / P nominal motor = 75kW), cu motoras pentru actionare de la distanta, conform precizrilor din fisa tehnica nr.2 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Intreruptor automat tripolar (model USOL) pentru actionarea motoarelor de 0,4kV( I nominal motor = 87A / P nominal motor = 45kW), cu motoras pentru actionare de la distanta, conform precizrilor din fisa tehnica nr.3 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Intreruptor automat tripolar model USOL, In=10A | buc | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Intreruptor automat tripolar model USOL, In=63A | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Intreruptor automat tripolar model USOL, In=100A, reglaj 63-100A | buc | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Intrerupator tripolar PKZM 25/1,6-2,5A, cu contacte auxiliare NHI11 1NI+1ND | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Intrerupator tripolar PKZM 25/2,5-4A, cu contacte auxiliare NHI11 1NI+1ND | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Intrerupator tripolar PKZM 25/4-6,3A, cu contacte auxiliare NHI11 1NI+1ND | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Intrerupator tripolar PKZM 25/8-12A, cu contacte auxiliare NHI11 1NI+1ND | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Intrerupator tripolari PKZM 25/10-16A, cu contacte auxiliare NHI11 1NI+1ND | buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Intrerupator tripolar PKZM 25/16-20A, cu contacte auxiliare NHI11 1NI+1ND | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Intrerupator tripolar PKZM 25/20-25A, cu contacte auxiliare NHI11 1NI+1ND | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

(*)    Livrarea se face în termen de 30 zile de la semnarea contractului.

(**)   Contravaloarea ambalajelor va fi inclusă în preţul produselor ofertate

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Oferta tehnică va cuprinde dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele livrate sunt de fabricaţie curentă | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - 4. Specificaţia tehnică a produselor , trebuie prezentată în oferta tehnică şi la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit beneficiar | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : factura fiscală; certificatul de garanţie; declaraţia de conformitate; specificaţia tehnică a produsului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: minim 24 luni de la data livrării | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: -CTE Vest, bd. Timişoara, nr. 106, sector 6, Bucureşti; -CTE Progresu, str. Pogoanele, nr.1A, sector 4, Bucureşti; -CTE Grozăveşti , Splaiul Independenţei , nr. 229, sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

FURNIZOR

…………...…………….

(semnătura autorizată)