FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr crt | Denumirea produsului | Prezentare Formulare |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOT 1 | Formular 1 - formularul de oferta si anexa la formularul de oferta Formular 2 – lista cantitati produse |
|  | Adjuvant de coagulare IP 1023 sau echivalent ( polimer anionic) |  |
| 2 | LOT 2 |  |
|  | Polielectrolit tip FR 10480 VM sau echivalent |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini anexat solicitarii. 2. Dovada certificării la producător a sistemului de management a calităţii conform standardului SR EN – ISO 9001/2008. 3. Specificaţia tehnică a produsului emisă de producator, redactată în limba română, care conţine caracteristicile fizico-chimice de la capitolul nr. 3 din Caietul de sarcini. 4.Rapoartele de încercări privind rezultatele testelor de laborator efectuate în CTE Bucureşti Sud (*) 5. Fişa cu date de securitate a substantelor chimice întocmită in conformitate cu prevederile Regulamentului UE al CE nr.453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr.1907/2006(REACH) , cu aplicare de la 1 Decembrie 2010. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)Se va prezenta Procesul Verbal cu rezultatele testelor de laborator in care se vor evidentia performantele produselor oferite si rezultatele comparative in functie de criteriile de performanta solicitate de beneficiar in caietul de sarcini. Ofertantii care doresc sa participe la procedura de achizitie vor notifica intentia de efectuare a testelor prin fax. Termenul limita pana la care se transmit notificarile privitoare la intentia de efectuare a testelor este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Locul desfasurarii testelor : CTE Bucuresti SUD Sectia Epurare Chimica – Str Releului nr 2, sector 3, Bucuresti. Durata de desfasurare a testelor este de 1- 2 zile, in functie de numarul posibililor ofertanti.

Autoritatea contractanta va notifica toti operatorii economici care si-au manifestat interesul, cu privire la data si ora efectuarii testelor. Testele se vor efectua de catre operatorii economici la aceiasi data si ora, in aceleasi conditii de laborator, cu aparatura si personal asigurate de ofertanti in prezenta reprezentantilor achizitorului. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal care va fi inmanat, in copie, fiecarui participant.Testele sunt obligatorii si neprezentarea lor duce la respingerea ofertei.

In cazul cand ofertantii au participat la efectuarea de teste de laborator la CTE Bucuresti  SUD pentru achizitia produselor in anul 2009, 2010 acestia pot sa nu mai efectueze teste; vor anexa la oferta tehnica Procesul Verbal cu rapoartele de incercari privind rezultatele testelor de laborator efectuate si vor utiliza rezultatele la intocmirea ofertelor.

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco - depozit beneficiar Transportul produsului va fi inclus in pret. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 365 zile calendaristice de la data perfectarii contractului Termen de livrare a produselor : trimestrial în şapte zile de la solicitarea scrisă a achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - Factura fiscala. - Declaraţiei de conformitate cu caracteristicile de calitate emise de producător. - Fisa cu date de securitate a produsului la prima livrare | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie : Durata de păstrare garantată este de minim 6 luni de la data livrării . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| AMBALAREA: Adjuvantul de coagulare se ambaleaza in bidoane de plastic de 25 kg iar polielectrolitul se ambaleaza in saci de polietilena de 25 kg. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucureşti CTE Bucuresti Sud – Str. Releului, nr.2, sect.3 CTE Bucuresti Progresu – Str.Pogoanelor , nr. 1A , sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |

Nota*: In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract, se va anexa la fisa de oferta, lista cu obiectiuni.

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………..

(semnatura autorizata)