- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- «Filme radiografice industriale»

- DENUMIRE FURNIZOR :………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE ARTICOL | UM | TOTAL | PREŢ fără TVA(**) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Filme radiografice vacumate cu dimensiunile 240 x 100 mm -Pb Vacupac (tip R5: R7 sau similar) - Coeficient expunere relativa; 2 -1 - Gradient mediu; 4,65 – 4,5 - Granulatie : 0,68 -0,88 - Gradientul mediu calculat intre densitatile de inegrire 1 – 3,5 | buc | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Filme radiografice vacumate cu dimensiunile 120 x 100 mm, -Pb Vacupac (tip R5: R7 sau similar) - Coeficient expunere relativa; 2 -1 - Gradient mediu; 4,65 – 4,5 - Granulatie : 0,68 -0,88 - Gradientul mediu calculat intre densitatile de inegrire 1 – 3,5 | buc | 100 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor:  15 de zile de la semnarea contractului

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Propunerea tehnică va cuprinde standardele de referinţă, agrementele tehnice, fişele tehnice ale produselor, garanţia de bună execuţie a produselor, precum şi orice alte informaţii din care să rezulte calitatea si eventual performanţelor produselor ce vor fi livrate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Ofertantul va prezenta la achizitor acte doveditoare care sa confirme ca produsele sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2008 | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : Factura fiscala, dispoziţie de livrare – aviz de expediţie, certificat de garantie, declaraţie de conformitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 12 luni de la livrarea produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Bucureşti Sud : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti ; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

- NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

- OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

…………...…………….

(semnătura autorizată)