- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- «Lichide penetrante, pulberi magnetice, vopsea de contrast şi degresanţi»

- DENUMIRE FURNIZOR :………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE ARTICOL | UM | TOTAL | PREŢ fără TVA(**) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| - 1 | Penetrant | litri | 15 |  |  |  |  |
| - 2 | Developant | litri | 30 |  |  |  |  |
| - 3 | Degresant | litri | 15 |  |  |  |  |
| - 4 | Vopsea alba de contrast | litri | 500 |  |  |  |  |
| - 5 | Suspensie de Pulbere magnetice | litri | 200 |  |  |  |  |
| - 6 | Degresant Special | litri | 150 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Termenul de livrare al produselor de 20 zile calendaristice de la perfectare, contract

Nu se accepta oferte partiale

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Furnizorul trebuie să prezinte certificat de producător al produselor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini. În cazul în care furnizorul nu are calitatea de producător trebuie să prezinte dovada de împuternicire din partea acestuia de a-i comercializa produsele | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Ofertantul va prezenta la achizitor acte doveditoare care sa confirme ca produsele sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2008 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Propunerea tehnică va cuprinde standardele de referinţă, agrementele tehnice, fişele tehnice ale produselor, garanţia de bună execuţie a produselor, precum şi orice alte informaţii din care să rezulte calitatea si eventual performanţelor produselor ce vor fi livrate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Conditii tehnice şi de calitate vor fi în conformitate cu urmatoarele STAS-uri - STAS 12589/1987 ; defectoscopie cu lichide penetrante. Reguli şi metode de verificare a calităţii. - SR EN ISO 17638/ 2010 Examinari cu pulberi magnetice - SR EN 571/1 /1999: Examinari nedistructive . Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. - STAS 8539/ 1985: Defectoscopie cu pulberi magnetice . - PT CR 6/ 2013: Autorizarea operatorilor control nedistructiv care examinare cu lichide penetrante a îmbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat. - PT CR 9/2013: Autorizarea sudorilorcare executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune . - SR EN 1371/1 / 1998: Piese turnate din oţel. Examinare cu lichide penetrante ; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - SR EN 1369/1998: Piese turnate din oţel. Examinare cu pulberi magnetice - SR EN ISO 3452/3 2002: Examinări nedistructive . Examinare cu lichide penetrante . Partea 3 Blocuri de referinţă: - SR EN ISO 9934/1 / 2002 : Examinări nedistructive . Examinare cu pulberi magnetice |  |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : Factura fiscala, dispoziţie de livrare – aviz de expediţie, specificaţia tehnică completă a produselor, certificat de calitate, certificat de garantie, declaraţie de conformitate, certificat de origine (dacă este cazul). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 12 luni de la livrarea produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Bucureşti Sud : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti ; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

- NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

- OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

…………...…………….

(semnătura autorizată)