FISA DE OFERTA

Pentru

“Piese de schimb pentru sistemul de masura cantitate de apa bruta (Dragomiresti 2) Traductor de presiune diferentiala tip EJX 110A – Yokogawa din CTE Bucuresti SUD”

DENUMIRE FURNIZOR :……………………………………..…………………………………….

PROPUNERE FINANCIARA

| Nr.crt. | DENUMIRE PRODUSE | UM | CANT | Pret UNITAR (lei fara TVA) | Pret TOTAL (lei fara TVA) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traductor de presiune diferentiala (differential pressure transmitter) tip EJX 110A/style – S1; EHS5J-912NN/KF2/D4, producator Yokogawa Date tehnice : Supply output MWP : 10,5 – 42; 4 – 20 mA; 250 kgf/cm2 CAL RNG 0 to 12400mmH2O | buc | 1 | ……… | ……… | ……… |

CONDITII TEHNICE SI COMERCIALE :

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de livrare 60 zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. a caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 4. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice,codurile de la producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai amanuntita a produselor ofertate. 5.Daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate dar care provin de la producatorul initial, ofertantul va face dovada ca acesta a adoptat in alt sistem de codificare. 6. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricărui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Se anexeaza prezentei |
| Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la livrarea produsului. |  |
| Caiet de sarcini (anexat prezentei) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract (anexat prezentei) | Acceptat □ Neacceptat □ (in cazul in care nu se accepta modelul de contract se anexeaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..……

FURNIZOR

……………..

(semnatura autorizata)