FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANT. | PRET UNITAR (lei) | PRET TOTAL (lei) | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Membrane de etansare PAR-uri aferente cazanelor de 420 t/h din dotarea CTE Progresu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Membrană de etanşare reductor 1, FTT 28693 OBSERVAŢII: 1. Membranele se vor executa fără găuri de prindere (găuri Ø 6,5 echidistante = 8 buc) 2. Materialul din care va fi confectionată membrana este oricare din cele precizate în fişa tehnică care va garanta temperatura maximă şi rezistenţa la ulei mineral şi produse petroliere | buc | 9 |  |  |  |
| 2. | Membrană de etanşare reductor 1, FTT 28694 OBSERVAŢII 1.Membranele se vor executa fără găuri de prindere (găuri Ø 9 echidistante =16 buc) 2.Materialul din care va fi confectionată membrana este oricare din cele precizate în fişa tehnică care va garanta temperatura maximă şi rezistenţa la ulei mineral şi produse petroliere | buc | 22 |  |  |  |
|  | TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor : - 45 zile calendaristice de la  data perfectarii  contractului

(**) Transportul produselor va fi inclus in pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini cu anexa 1, fisa tehnica nr.28693 si fisa tehnica nr.28694 2. În oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr. 1. 3. In oferta tehnica se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 4. Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea părţilor componente, etc), orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. 5. Se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. 6. Garantia tehnica: 12 luni de la livrare | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Livrare : franco – depozit beneficiar 2. Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si condiţiile impuse de documentaţiile tehnice. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - dispoziţie de livrare - aviz de expediţie ; - proces verbal de recepţie sau autorecepţie ; - certificat de calitate de la producător şi certificat de garanţie ; - rapoarte de încercare, buletine de verificare, etc (dacă este cazul); - documentaţie tehnică. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ |
| Receptia : - La achizitor - ELECTROCENTRALE Bucuresti SA - Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucuresti CTE Progresu – str.Pogoanelor , nr.2, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie : 10% din valoarea contractului fara TVA (5% pentru IMM-uri, conform declaratie de incadrare in categoria IMM) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat * □ |

* În cazul neacceptării modelului de contract în forma prezentată se vor menţiona eventualele obiecţiuni .

OBSERVATII :…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)