- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

- «SPIROMETRU»

- DENUMIRE FURNIZOR :………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR Crt | DENUMIRE ARTICOL | UM | TOTAL | PREŢ fără TVA(**) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Spirometru | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare solicitat de achizitor:  30 de zile de la semnarea contractului

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. În cazul în care ofertantul este şi producătorul echipamentului, acesta trebuie să facă dovada certificării sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 în vigoare, sau a altui standard echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Marcajul echipamentelor se face conform standardelor în vigoare şi documentaţiilor de execuţie ale furnizorului. Acestea vor avea inscipţionat marcajul CE, la care se vor atasa certificatele de examinare CE, care certifică respectarea de către echipament a cerinţelor esenţiale aplicabile produsului ale legislaţiei UE relevante (de ex., Regulamentul CE nr. 765/2008 privind stabilirea cerinţelor de acreditare si de supraveghere a pieţei în ce priveşte comercializarea produselor, Decizia CE nr. 768/2008 privind cadrul legal pentru comercializarea produselor) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Furnizorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru nivelul tehnic, calitativ şi al performanţelor la toate echipamentele livrate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Furnizorul va remedia fără plată echipamentele efectuate cu deficienţe şi abateri de la documentaţii, standarde, prescripţii tehnice, constatate la recepţie sau în perioada de garanţie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Furnizorul trebuie să asigure numai personal calificat şi autorizat de execuţie, inclusiv la probele de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Furnizorul va asigura punerea în funcţiune a echipamentelor (inclusiv accesoriile necesare), cu personal specializat. Rezultatele punerii în funcţiune se vor înregistra în Procesul verbal de recepţie de PIF, care se va ataşa la cartea tehnică a aparatelor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Furnizorul are obligaţia de a prezenta fişele de securitate în cazul furnizării echipamentelor periculoase, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Furnizorul va prezenta certificatul de înregistrare al aparatului la ANMDM. conform Ordinului nr. 372 din 2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale de către reprezentantul autorizat al producătorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate : Factura fiscala, dispoziţie de livrare - aviz de expediţie; proces verbal de recepţie sau autorecepţie;certificat de înregistrare la ANMDM, conform Ordinului nr. 372 din 2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale;certificat de calitate de la producător şi certificat de garanţie;declaraţie de conformitate de tip CE, cu traducere în limba română; carte tehnică şi instrucţiuni de utilizare în original şi cu traducere completă în limba română, în două exemplare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie tehnică: 36 luni de la data recepţiei de PIF | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: CTE Bucureşti Sud, CTE Grozăveşti, în intervalul orar 700-1500 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor (model transmis prin mail) | Acceptat □ Neacceptat □ □ Cu obiectiuni (se anexeaza) |

- NOTĂ:

1. Prețul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Condiții de plată: conform precizărilor din modelul de contract.

- OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

…………...…………….

(semnătura autorizată)