FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR:…………………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumire produs |  |  | U.M | Cantitate | Pret fata TVA |  | Producator | Termen (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reper | Numar | Cod |  |  | Unitar | Total |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Filtru apa 10 microni | 02-3001-0003 | F506 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Ventil alimentare cu apa | 02-2500-0012 | CV 505 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ansamblu conectare gaz calibrare la separatorul de faza apa / oxigen | 54-0500-0118 | OR225 & F228 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Cartus rasina | 02-3001-0018 | GB208 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Filtru apa 40 microni | 02-3001-0004 | F210 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Element filtrare coalescenta | 02-3001-0008 | F328 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Filtru aer 20x20x4 | 02-3001-0000 | - | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Supapa retinere | 02-2500-0010 | CV327 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Ventil supapa S40 | 02-3300-0003 | OR330 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Kit inlocuire filtru hidrogen | 02-3001-0009 | F313 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Kit inlocuire ventil control | KT-0603-0001 | CV311 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Inel SAE | 13-0300-0014 | - | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Inel SAE | 13-0300-0013 | - | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Traductor de presiune sistem | 08-1100-0002 | PT 307 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Traductor de presiune | 08-1100-0002 | PT 312 | buc | 1 |  |  |  |  |

(*) Termen de  livrare  a produselor ,  solicitat de achizitor : 40 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informatii care să dovedească că produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise în anexa mentionată. Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, desene, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai amanuntită a produselor ofertate. . Documentele vor fi redactate in limba romana si se vor anexa prezentei Fise de oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. Documentele vor fi redactate in limba romana si se vor anexa prezentei Fise de oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnică solicitata este de 12 luni de la montaj, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Modelul de contract* | Acceptat □ Obiectiuni □ |

Nota*: In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract, se va anexa la fisa de oferta, lista cu obiectiuni.

OBSERVATII :…………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)