FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR …………………………………………………………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS Uleiuri hidraulice | Forma de ambalare | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 7 | 8 |
| 1 | LOT 1-Ulei electroizolant pentru transformatoare | Butoi 170 kg | kg | 11.390 |  |  |  |  |
|  | Ulei electroizolant neaditivat pentru transformatoare tip MOL TO 30.01 R (sau echivalent) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 1 – lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LOT 2- Ulei electroizolant pentru mecanisme oleopneumatice (MOP-uri) | Butoi 170 kg | kg | 680 |  |  |  |  |
|  | Ulei electroizolant pentru MOP-uri tip MOL TO 10 R (sau echivalent) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total LOT 2 – lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total General (LOT 1+ LOT 2 ) lei, fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)      Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

(**)  In preturile unitare se va include si valoarea taxei de mediu  conform OUG 196/2005

(***)  Termen livrare solicitat de achizitor: 45 zile de la semnarea contractului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Specificaţiile tehnice ale produselor ofertate, emise de către producători, redactate sau traduse în limba română, care trebuie să cuprindă caracteristicile fizico-chimice cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2. a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Raport de încercări/Buletine de analiza ale produselor ofertate, emise de laboratorul producătorului sau de un laborator independent (acreditate conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 de către RENAR sau de către alte organisme internaţionale de acreditare a laboratoarelor de încercări) pentru un lot produs la o dată cât mai apropiată de data depunerii ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5..Fişele cu date de securitate ale produselor, prezentate la ofertare. Fişele vor fi intocmite conform prevederilor Regulamentului CE 453/2010 care modifică Regulamentul CE nr. 1907/2006 (Regulament REACH) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Referinţe de la alţi utilizatori privind calitatea uleiurilor electroizolante furnizate de către ofertant, conform cerinţelor din Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Teste de compatibilitate pentru LOTUL 1 si LOTUL 2 (in cazul ofertarii de uleiuri echivalente) conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. La Lotul 1, se va prezenta acordul pentru programul de urmarire în exploatare privind încadrarea în garanţiile tehnice şi performantele de functionare ale produsului furnizat (Anexa 3 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de depozitare | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia  tehnica solicitata de achizitor : minim 12 luni de la  utilizare/desigilare

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie : 5% din val.contractului fara TVA(2,5% puntru IMM-uri, conform declaraţie de încadrare în categoria IMM).Mod de constituire: • prin scris.de garanţie bancară/instr.de garantare (în original) de la banca la care face operaţiuni/societate de asigurari • prin depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptarii se va atasa lista de obiectiuni.

Nota : 1) Adjudecarea se va face pe loturi.

2) documentele referitoare la specificatii tehnice, rapoarte de incercari, fise cu date de securitate etc. vor fi transmise pe adresa de e-mail pusa la dispozitie prin invitatia de participare.

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………........................

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)